Évolution du T2 de l'IPHC
Yannick Patois

---
Sommaire
Bref historique
Machines de Services
Workers Nodes
Stockage
Réseau
Climatisation
Électricité
Sécurité
Logiciels
Support

---
Historique: origines
Projet initié en 2005
Objectif petit T3
Démonstrateur début 2006
Premier job en février
Site certifié en mai 2006
Production: Janvier 2007
12 WN (48 cœurs)
14To de stockage
Personnel
Éric Kieffer (2008)
Jérôme Pansanel (2009)

---
Historique: T2
Passage T2
Décidé début 2008
Sur un PER (on arrive au bout)
VO CMS et Alice
Montée en puissance:
2005:	4 cœurs,	0,2To
2006:	48 cœurs,	14To
2007:	48 cœurs,	54To
2008:	680 cœurs,	180To
2009:	1024 cœurs,	300 To
2010:	1024 cœurs,	550 To
Autres VO:
ILC
Biomed
Renabi
AGATA
VO locale: imabio, spiral2

---
Machines de services: virtualisation
Virtualisation actuelle: Xen
Deux serveurs
Services virtualisés:
LFC
VOBOX Alice
VOBOX cms
WMS
Cream-CE
SQL (accounting)
Pas de volume partagé, redondance limitée
Non virtualisé: SE, LCG-CE
Virtualisation future
Probablement KVM
Baie de disques partagés
Tous les services virtualisés

---
WN: Machines en Lames
Chassis Dell
16 lames dans 10 U
Très bonne efficacité énergétique
Logiciels de gestions fonctionnels

---
Stockage: 300To
- DPM
- CMS 90%
- Beaucoup de fichiers
- DB grossissent

---
Stockage: pas cher, mais coûteux!
Solution en baies NAS discrètes
Sun X4500
Machines du CC
Peu denses
Fiables
AIC RSC-5D
Très peu cher à l'achat (15k€ pour 46To brut)
Mais fournisseur peu fiable
Disques bas de gamme
Beaucoup de problèmes
Débit important à faible coût.
Problème de disponibilité: le défaut d'une machine entraîne un défaut sur le cluster
Achat en cours pour 250To
Non encore choisi; candidats sérieux
DDN SA 6620
Chassis blades HP BLD-7000
Infortrend

---
Infrastructure
Réseau
10Gb en interne en aout 2009
Connexion internet passée à 10Gb en juin (OSIRIS)
Connexion partagée avec le labo (QoS)
Climatisation
100kW (en 2x50) de froid (groupe froid air-eau sur le toit)
Piquages installés pour deux autre groupes froids
Armoire réfrigérée (Schroff)
Un échangeur par baie de calcul
Un pour deux baies stockage
Allée chaude
Mutualiser les échangeurs
Electricité
Tout est ondulé
Onduleur modulaire
250kVA max
100kVA (2x50) installé
60kW pour la salle (pas seulement la grille)

---
Sécurités
Arrêt automatique
Deux capteurs de T° par armoire
Seuil sur les deux (confirmation)
Étapes:
Avertissement DNS
Coupure hardware
Extinction incendie (en cours)
Détection déjà active depuis longtemps
Gaz inerte noie la salle
Système d'ouverture des portes de l'allée froide pour permettre la diffusion du gaz
Ce n'est normalement pas mortel pour les personnes
Capteurs de
Température
Commande de Coupure du Disjoncteur
Baie

---
Quattor
Très content de ce choix
Jérôme Pansanel participe au développement des templates du Cream-CE

---
Accounting
Eric Kieffer participe au développement de l'accounting

---
Logiciels divers
- PyGlop (développé par Jérôme Pansanel)
  - https://svnweb.cern.ch/trac/pyglop
  - Construit un résumé
- SVN/Trac
  - Utilisé par tout le service informatique
  - Utilisé par des physiciens pour leurs développements internes
- Pdsh
- Pakiti
- Nagios

---
Support Utilisateurs
- Formation utilisateurs
  - Pour CMS: « CMSSW sans Crab »
  - Utilisateurs locaux: bases de la grille
  - Nouveaux utilisateurs
- Support
  - Aide directe à l'utilisation (ex: CMS)
  - Aide à la gridification (ex: Spiral2)
  - Aide globale (ex: AGATA)