## Slide 1: Synoptique d’une DAQ
Tentative de définition de DAQ

## Slide 2: Plan
Concept de base
« Front end »
« Readout »
« Trigger »
Distribution temporelle
Informatique

## Slide 3: Concept de base
Mesures d’énergie
Mesure de trajectoires
Mesure de temps
Déclenchement…
Détecteur
Electronique
Stockage sur
disque
Trigger
Nb Voies
Taux de
comptage
Débit
de données

## Slide 4: Système d’acquisition

## Slide 5: Synoptique partie électronique

## Slide 6: FrontEnd

## Slide 7: Readout
Notion « d’event building »
  Rassembler tous les éléments provenant d’une même collision.
Electronique Back end
  Ces fragments événements arrivent avec des retards différents sur l'électronique,
  Temps de vol de la particule entre chaque sous détecteur,
    Ils doivent être resynchronisés à l'arrivée.
Dans l'attente d'une décision du trigger, ils doivent être mémorisés,
Réduction du flux de données (compression).

## Slide 8: Trigger
Tri les événements
  Permet de diminuer le taux de comptage.
Plusieurs niveaux de trigger
  Chaque niveau permet de diminuer le taux de Data à transmettre aux fermes de calculs.

## Slide 9: Quelques ordres de grandeurs de Trigger

## Slide 10: Distribution Temporelle
Récupérer les différents signaux de la machine,
Distribuer vers l’électronique frontend et backend (Timestamp…).

## Slide 11: Informatique
Contrôle et monitoring : DCS
  Configuration
  Supervision
Acquisition : DAQ
  Gestion des RUNs (configuration/start/stop)
  Enregistrement des données

## Slide 12: A consulter
http://www.in2p3.fr/actions/formation/DetAMesure-13/Support_Det_Mes_13.html
http://www.in2p3.fr/actions/formation/DetAMesure-13/Cachemiche_acquisition_donnees_2013.pdf
https://indico.in2p3.fr/getFile.py/access?sessionId=7&resId=0&materialId=0&confId=8837
https://indico.in2p3.fr/getFile.py/access?contribId=16&sessionId=3&resId=0&materialId=slides&confId=8541