## Slide 1
ACS
Components
DEVIO
(OPCUA
Client)
TEST BENCH
PLC
Siemens
OPCUA
Server
Motors
Motors
Motors
Device
OPCUA
Client
(java)
Device
OPCUA
Server
DRIVE SYSTEM
Device
OPCUA
Server
GUI
ACS
Configuration
Management
LAPP TEST BENCH
Single Motor Control
Intégration matériel
(inclinomètre, …)
Outils « simple » d’analyse
ACS
Components
Intégration de matériel :
  AMC, …
Interfaçage OPCUA via MOS
Intégration « cliente » via les composants ACS. (CTA like)
DEVIO
(OPCUA
Client)

## Slide 2: ACTL Slow Control
T. Le Flour, Jean-Luc Panazol

## Slide 3: ACTL Organization
ACTL-xST :
• drive system, Cherenkov cameras
• CCD cameras, active mirror control, calibration devices, structure monitoring sensors, clock distribution, trigger system, …
ACTL-COM :
• LIDARs,All-Sky-Camera, FRAM, Ceilometer,Anemometers,
Weather Stations,Rain Sensors, Sun/Moon Photometers,
Octocopter, Central Laser Facilities, UVScope, Illuminator
WP leader:
Peter Wegner (DESY)
Project Manager: I. Oya (DESY)

## Slide 4: Device Integration
Subsystem Master Component
State machine
Device A controller instance
Bridge for Server AN
Bridge for Server A2
ACS Bridge for Server A1
OPC UA Server AN
OPC UA Server A2
OPC UA server A1
Hardware AN AN
Hardware A2
Hardware A1
Central Control
Device IO
Device B controller instance
Bridge for Server BN
ACS Bridge for Server B1
OPC UA Server B2
OPC UA server B1
Hardware BN
Hardware B1
Device IO
High level ACTL
Controller implements the same interface with standard methods (e.g. get ready, start) and perhaps a state machine. Translates device/assembly specific functionality to ACTL standard.
The subsystem here would be COM, or array of telescopes
Bridges are device specific and convert OPC UA elements into ACS standard elements (properties, methods, alarms).
Input for instrument monitoring here
OPC UA servers provide device specific functionality and expose it
ACTL
Instrument/assembly teams
The master deals with the startup and state of software components
More ACTL stuff

## Slide 5: OPCUA
Développement
  MOS : Multi-purpose OPCUA System
    MOS = OPCUA Server (Application) + Description XML du matériel a interfacer.
    Objectif : Réduire la part de code a écrire « OPCUA » pur.
    Public : Intégrateur et Développeur.
    Code C++ : Jean-Luc
    Code Java : Thierry (mais en stand by pour le moment)
    Environnement de développement et Documentation complète « utilisateur » disponibles
    Exemple d’utilisation
      actuelle : TIB, AMC (LST et SST en projet),, …
      A venir : ECC ( MST LST SST ?), Calibration Box
    A venir : RPM MOS pour intégration dans la machine virtuelle « ACTL »
Participation a l’organisation du boot-camp «OPCUA/ACTL»
  Participation : Eric, Jean-Luc, Thierry
  Organisation des travaux pratiques « MOS » basés sur du RaspBerry PI

## Slide 6: ICD
Participation a la définition du « template » de l’ICD xSTs/ACTL : Eric, Thierry
LST comme référence pour la définition du « template »
En cours : 1ere itération avec les télescopes sur les ICDs  Identification des « devices » et fonctionnalités.
Objectifs :
  Identification des fonctionnalités, du contrôle/ monitoring des devices (SW et HW) de bas et haut niveau.
  Uses cases
  Validation de l’intégration du matériel a travers l’ICD.
  Convention de nommage des espaces de noms OPCUA, …

## Slide 7: ICD Activity
ACTL- Internal
xST+ COM
ACTL
Configuration, control
Monitoring, alarm
DATA
ACTL
Input for quick + science analysis
Observation schedule
Science and quality alerts
ACTL- External
OBS
ACTL
Update task status
Update quality/suitability metrics
Long term schedule/plan
INFRA
ACTL
Provide power, trenches, buildings
01/12/14
T. Le Flour LAPP/IN2P3/CNRS LST Meeting Padova
7

## Slide 8: ACTL : Activités futures
Participation aux discussions de groupe ACTL
Acquérir l’expertise « ACS »
Gestion de la configuration « matérielle » dans le cadre ACS et appliquée aux télescopes.
ICDs et outils de validation de matériel dans le « framework » CTA