## Slide 1: 4th Workshop of the French IN2P3/IRFU network on Gaseous Detectors
4 sessions
9 presentations + visit of the GANIL facility
Speakers from: APC Paris, CEA/IRFU, CENBG Bordeaux, CERN, INFN Bari, GANIL Caen,
LPC Caen, University of Freiburg, USC Santiago de Compostela
Technologies: MPGD (GEM, THGEM, Micromegas), Active Target, TPC, TPC LAr, RPC
Projects: ACTAR, AT-TPC, SPIRIT, CMS, DARKSIDE, ARCHADE, generic R&D
Presentations :
ATRIUM: Activités -> Détecteurs Gazeux
-> Workshop 2017
Indico: https://indico.in2p3.fr/event/14081
Workshop 2017: Simulation and data analysis

## Slide 2
Activités 2017 du réseau IN2P3/IRFU Détecteurs Gazeux

## Slide 3: Plan de la présentation
Organisation Réseau IN2P3/IRFU Détecteurs Gazeux
Activités du Réseau IN2P3/IRFU Détecteurs Gazeux
Activités Détecteurs Gazeux dans laboratoires IN2P3 et à l’IRFU
Sondage 2017 expertises Détecteurs Gazeux dans laboratoires IN2P3

## Slide 4: Organisation Réseau IN2P3/IRFU Détecteurs Gazeux
Coordinateur: Thomas Zerguerras (APC Paris)
Laboratoire | Correspondant réseau | Email
APC Paris | Thomas ZERGUERRAS | zerguerras@apc.in2p3.fr
CENBG Bordeaux | Jérôme GIOVINAZZO | giovinaz@cenbg.in2p3.fr
CSNSM Orsay | Jean PEYRE | jean.peyre@csnsm.in2p3.fr
GANIL Caen | Julien PANCIN | julien.pancin@csnsm.fr
IPN Lyon | Imad LAKTINEH | i.laktineh@ipnl.in2p3.fr
IPN Orsay | Bernard GENOLINI | genolini@ipno.in2p3.fr
LAL Orsay | Sergey BARSUK | barsuk@lal.in2p3.fr
LAPP Annecy | Maximilien CHEFDEVILLE | chefdevi@lapp.in2p3.fr
LLR Palaiseau | Denis BERNARD | denis.bernard@llr.in2p3.fr
LPC Caen | Grégory LEHAUT | lehaut@lpccaen.in2p3.fr
LPC Clermont | Baptiste JOLY | joly@clermont.in2p3.fr
LPSC Grenoble | Olivier GUILLAUDIN | olivier.guillaudin@lpsc.in2p3.fr
SUBATECH Nantes | Dominique THERS | dominique.thers@subatech.in2p3.fr
CEA/IRFU Saclay | Alain DELBART, Esther FERRER-RIBAS | alain.delbart@cea.fr esther.ferrer-ribas@cea.fr

## Slide 5: Activités du Réseau IN2P3/IRFU Détecteurs Gazeux
Faciliter rencontres et échanges entre chercheurs et IT impliqués dans des projets
développant et/ou utilisant des détecteurs gazeux ou technologies dérivées
(TPC Xenon liquide, TPC Argon liquide) – Appui du réseau pour constituer des demandes
pour R&D générique à l’IN2P3 – Demande IN2P3 recensement compétences en 2017
Budget IN2P3 2017: 1,5k€
1 vidéoconférence par mois (~10 par an)
Page ATRIUM: CR réunions, slides Workshop 2016
Workshop annuel:
  2014: Les gaz (propriétés physiques et chimiques, vieillissement détecteurs,
  sparking, bancs …) – IPN Orsay
  2015: Electronique de lecture dédiée (ASIC, chaines électroniques, protections de circuits …)
  - SUBATECH Nantes
  2016: Techniques de construction de détecteurs gazeux - LPC Clermont-Ferrand
  2017 : Simulations et analyse de données - Co-organisation GANIL et LPC Caen

## Slide 6: Activités Détecteurs Gazeux dans laboratoires IN2P3
Laboratoire | Activités
APC Paris | TPC Argon liquide (WA 105, Darkside)
CENBG Bordeaux | ACTAR TPC Electronique GET Détecteurs de protons de recul
GANIL Caen | Détecteurs basse pression avec SED, MWPC ou MPGD, CHIO Electronique GET, NUMEXO2 Cibles actives (ACTAR)
IPN Lyon | GRPC pour HCAL, TUMOVOL High rate GRPC Fast time high rate RPC for CMS muon chambers at great h
IPN Orsay | R&D fils de carbone pressions normales et basses
LAL Orsay | Tests de détecteurs Micromegas, utilisation de MRPC Micromegas/InGrid pour plate-forme LEETECH

## Slide 7: Activit és Détecteurs Gazeux dans laboratoires IN2P3
Laboratoire | Activités
LAPP Annecy | Micromegas pour calorimétrie à échantillonnage Micromegas résistifs sans étincelles pour le haut flux
LLR Palaiseau | TPC pour projet HARPO Bulk Micromegas, GEM
LPC Caen | Chambre d’ionisation Chambre scintillante FRACAS tracker Simulation GPU transport de charges dans gaz avec amplification et charges d’espace
LPC Clermont | - RPC, GRPC, xgap GRPC
LPSC Grenoble | TPC et Micromegas: MIMAC (matière sombre), FAST-n (détection neutrons) Profileur de faisceau en radiothérapie et AB-NCT
SUBATECH Nantes | Micromegas, TPC Xe liquide (XEMIS)

## Slide 8: Activités Détecteurs Gazeux dans laboratoires IN2P3: ASIC
Laboratoires | ASIC développé | ASIC utilisé
APC Paris |  | PARISROC (Omega), CATIROC (Omega)
CENBG Bordeaux |  | AGET** (CEA/IRFU)-TPC
GANIL Caen |  | AGET** (CEA/IRFU)-TPC
IPN Lyon | HR1, HR2, HR3***, PETIROC (avec Omega) | HR1, HR2, HR3, PETIROC (avec Omega)
LAPP Annecy | MICROROC (avec Omega) | MICROROC (avec Omega)
LPC Clermont | FEERIC* pour RPC ALICE-muon XTRACT***** | HARDROC2 et PETIROC (Omega) pour MIM (Muon IMaging)
LPSC Grenoble | ASIC MIMAC (V4) | ASIC MIMAC (V2 et V3), ASIC Profileur Faisceau
SUBATECH Nantes | IdeF-X HDLXe **** (avec CEA/IRFU) XTRACT***** | IdeF-X HDLXe **** XTRACT*****
* Front-End Electronics Rapid Integrated Circuit
** ASIC Irfu sur carte AsAD (CENBG) et « déclenché » par carte MUTANT (GANIL)
*** HARDROC
**** Irfu/SUBATECH (FEE) ***** Micrhau (LPC Clermont, IPNL)/SUBATECH (DAQ)/

## Slide 9: Activités Détecteurs Gazeux CEA/IRFU
Laboratoire | Correspondant | Activités
CEA/IRFU SEDI | Alain Delbart | 6 projets : ANR News (« Sphère »), Tomographie Muonique, ESS/BLM et ESS/IPM (diagnostiques faisceau), PicoTres-MM (fast timing), Neutron detectors (H2020/SINE2020) 2 R&D : « thin-bulk » MM, Piggyback+CALISTE + projets Irfu (Spp, SphN)
Spp |  | 4 projets : Argon liquide WA105, ATLAS/NSW, TPC HARPO, H2020/AIDA-II 1 R&D : TPC CERN/FCC
SphN |  | 6 projets : CLAS12, TPC MINOS, n-TOF, ACTAR, NFS/FALSTAFF, COMPASS, 2 R&D : détecteurs basse pression, PandaX-III (TPC Xe liquide)

## Slide 10: Compétences et expertises dans laboratoires IN2P3 - 2017
 |  |  |  |  | Conception de PCB haute densité | Routage de PCB pour détecteurs gazeux | Développement électronique de lecture spécifique | Techniques de protection contre claquages | Simulations de détecteurs (GARFIELD, GEANT4 …) | Simulations électrostatiques (FreeFEM++, GPU …) | MPGD résistifs | Intégration système (détecteurs grande taille …) | Conception de systèmes de distribution de gaz | Conception mécanique (étanchéité, HP, BP, connectique …) | Tissage de plan de fils | Collage et soudures | Métrologie de précision (système C-Track, scanning…) | Sérigraphie graphite | Source d'ions pour caractérisation de détecteurs gazeux | Conception DAQ à très grand nombre de voies | Techniques de tests et caractérisations | Analyses de données
Laboratoire |  | Technologies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
APC |  | MPGD, MWPC, TPC, TPC Ar Liq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CENBG |  | MPGD, TPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CSNSM |  | MWPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GANIL |  | MPGD, MWPC, PPAC, TPC,CHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IPNL |  | RPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IPNO |  | MWPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LAL |  | MRPC, MPGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LAPP |  | MPGD, TPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LPC Caen |  | MPGD, MWPC, PPAC,CP, CHIO, CHSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LPC Clermont |  | RPC, TPC Xe Liq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LPSC |  | MPGD, TPC, CHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBATECH |  | TPC Xe Liq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CHIO: Chambre à ionisation
CHSC: Chambre à scintillation
MPGD: Micromegas, GEM,
THGEM
Sondage demandé en 2017 par IN2P3 aux Réseaux Instrumentation,
dont Détecteurs Gazeux

## Slide 11: Demande de soutien projet R&D à l’IN2P3
ATRIUM-110659
Au moins deux laboratoires IN2P3
Développement technologique commun
Durée jusqu’ à 3 ans. Budget max ~ 50k€
Renseigner fiche de demande de soutien
projet
Boucle avec coordinateur Réseau
Envoi au DT IN2P3
Au plus tard fin septembre année N-1 pour
financement à compter de l’année N
Si accepté: mise à jour dans NSIP et DIALOG,
revues régulières par IN2P3.

## Slide 12: Conclusions
Réseau IN2P3/IRFU Détecteurs Gazeux: interactions, échanges d’expériences,
conseils …
Sondage 2017 IN2P3 révélant des expertises très spécifiques: simulations, électronique
de lecture, mécanique, assemblage et fabrication, traitement de données …
Nécessité de préserver ces expertises métiers au sein de l’IN2P3 car pas sous-traitables
en externe. Ex: tissage de fils, assemblage, intégration …
Page ATRIUM du Réseau alimentée