Projet de banc de test pour PMTs et modules optiques
enseignante-chercheuse en grève – enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève -
Description du dispositif
boîte noire
PMT fixe;
support de la source
mobile selon 5 axes:
X-Y-Z-ϴ-φ
(pilotage par interface
labview)
le tout dans une
boîte noire
Black box
Mouvement X-Y-Z
HV alim
PMT signal
Mouvement ϴ-φ
Source de lumière:
 dispositif calibré au
photoélectron unique
(brevet APC, Ph. Gorodetzky)
système d'axes
motorisés
X-Y-Z
enseignante-chercheuse en grève – enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève -
θ-φ movement

---
enseignante-chercheuse en grève – enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève -
Personnes impliquées à l'APC:
- A. Kouchner, B. Baret, C. Donzaud, V. Van Elewyck (ANTARES/KM3NeT, participants ANR)
- Thomas Patzak (MEMPHYS, directeur du labo photodétection), Philippe
        Gorodetzky (JEM/EUSO, photodétection)
- Christian Olivetto (directeur technique APC)
- N. Bleurvacq (ing. mécanicien), R. Oger (ing. électronicien)
- 1 stagiaire à partir du mois d'avril (pour l'interface labview)
Budget disponible:
10 000 € (programme astroparticules)	boîte noire et acquisition
~6000 € (bourse Marie Curie V. Van Elewyck)	achat de PMTs à tester (?)
Cahier des charges et état des lieux:
- système d'axes motorisés (X-Y-Z)	installé (décembre 2008)
- boîte noire permettant de calibrer jusqu’à des	projet en cours
dimensions de modules optiques ou	(réunion d'avancement
photomultiplicateurs de 17 pouces	début mars)
- système de positionnement de la tête lumineuse	à l'étude
sur les axes + mouvement -
- acquisition à base de châssis et cartes associées	besoins à définir
PXI, modulaire et évolutif
- interface de commandes LabView	besoins à définir
  - source lumineuse (modulable en fréquence)	disponible
au photoélectron unique (Brevet APC)
Prévision: banc opérationnel pour juin 2009
enseignante-chercheuse en grève – enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève -

---
enseignante-chercheuse en grève – enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève -
Activités prévues:
- pour ANTARES:	- cartographie de l'efficacité quantique d'un PMT nu
- mesure de l'acceptance des modules optiques
- caractérisation des PMTs sous des conditions extrêmes de
fonctionnement (simulation de la bioluminescence ?)
- mesure des impulsions retardées des PMTs
(en lien avec la simulation de l'ARS)
- pour KM3NeT:	- caractérisation de candidats modules optiques
+ collaboration envisagée avec le groupe CPPM Marseille ?
        (Sylvain Henri, Pascale Keller, Greg Hallewell)
- pour d'autres expériences: Double Chooz, MEMPHYS, JEM/EUSO...
(synergies au sein du laboratoire APC)
enseignante-chercheuse en grève – enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève - enseignante-chercheuse en grève -