## Slide 1: TES résistif et électronique cryogénique associée
Galahad JEGO – CEA/DEDIP
Xavier de la broise – CEA/DEDIP
Jean-luc sauvageot – CEA/DAP

## Slide 2: Détecteur
Spectro-imageur Athéna :
Haute résolution spatiale :
  large matrice de 4*32*32 pixels
Haute résolution énergétique :
  2eV à 6keV
4 matrices de détection (50 mK)
Électronique
(2,5 K)
Plaque d’interconnexion
(300 mK)

## Slide 3: Détecteur - Pixel
CSNSM, Orsay
NbSi
2MOhms
Méandre de 5µm
2mm*2mm

## Slide 4: Calorimétrie – TES résistif
Absorbeur
Senseur
Source froide
X-Ray
Lien thermique rapide
Lien thermique lent
Résistance (Ohm) en fonction de la température (K) d’un TES résistif

## Slide 5: TES résistif – Découplage électrons/phonons

## Slide 6: TES résistif – Découplage électrons/phonons

## Slide 7: TES résistif - Contreréaction

## Slide 8: TES résistif - Suspension

## Slide 9: Premiers pulses

## Slide 10
Merci à tous !