## Slide 1: Embedded Camera Controller for LST and Nectar cameras
Rétrospectives 2018
Nadia Fouque, J.L. Panazol, Julie Prast (LAPP)
Réunion de fin d’année CTA, LAPP, 19 décembre 2018
LSTCAM

## Slide 2: Embedded Camera Controller Features
Embedded Camera Controller
Front door
Shutter
Reflective Target
Reference LEDs
Cooling (fans & chiller)
Environment sensors
Back doors
Power Distribution Box
Camera Front
Camera Back
Power Supply Box (24V)
Safety & Monitoring of the camera
Control of auxiliary elements
Common component between NectarCAM & LSTCAM.
Similar architecture to FlashCAM controller
Intelligent Relays

## Slide 3: General View of the Controller
CompactRIO
Extension Crate
Redundant power Supplies
LED box
Interface Modules
Patch Panel
Circuit breakers

## Slide 4: Commissioning dans LSTCAM
Installation du coffret complet à CIEMAT en Octobre 2017.
La validation des interfaces et contrôles associés s’est faite au fur à mesure que les différents sous-systèmes étaient prêts et des progrès d’intégration de la camera.
L’ensemble de ces sous modules a ensuite été intégré dans un même et unique code, incluant également la machine d’état du contrôleur (similaire à celle de la camera), et les contrôles de sécurité requis.
Le contrôleur étant connecté à de nombreux sous-systèmes, le travail de l’équipe s’est souvent fait en bout de chaine et sous-pression.
Depuis septembre la camera est installée sur le télescope et le contrôleur est utilisé 24h/24 pour garantir la sécurité de la camera, effectuer monitoring et contrôle.

## Slide 5: Intégration dans NectarCAM
Un contrôleur partiel est utilisé depuis l’automne 2015 sur le démonstrateur 19 modules.
Un coffret identique à celui utilisé dans LSTCAM a été fourni mi-novembre 2018. Il équipera la première camera NectarCAM.
La partie logicielle est également identique à LSTCAM.

## Slide 6: Premieres installations à CIEMAT

## Slide 7: C’est loin d’etre toujours facile !
Ca marche ?
Bien besoin d’un café !
Y a pas un probleme ici ?

## Slide 8: Ca commence à marcher !

## Slide 9: Enfin à La Palma !

## Slide 10: Monitoring de LSTCAM se fait via notre interface OPCUA

## Slide 11: Pendant ce temps coté NectarCAM

## Slide 12: NectarCAM : Objectif Berlin 2019 !

## Slide 13: Et ainsi s’achève 2018 !