## Slide 1
Chrono-environnement UMR 6249 : fusion en 2008 de Chrono-Ecologie UMR6565, Laboratoire de Biologie Environnementale, Géosciences, Santé et environnement, en 2012 LCPR (Laboratoire Chimie Physique et Rayonnements).
Dynamique des relations Homme-Environnement-Territoires :
« Observer et comprendre le fonctionnement et la dynamique des systèmes géologiques, biologiques et des interactions homme-environnement pour prévenir les risques et anticiper l’impact des perturbations »

## Slide 2
FONBIO Fonctionnement de la
biogéosphère
Objectif général : Etude de la dynamique des écosystèmes sous l’impact de contraintes et de perturbations d’origine anthropique et/ou climatique.
Observation
Retro-observation
Facteurs de forçages
Variables réponses
Restes subfossiles
Sédimentologie
Nvx marqueurs
Monitoring physico-chimique
Nvx descripteurs
Communautés

## Slide 3
Bref aperçu des moyens techniques spécifiques à l’approche « paléo »
Carottage
Caractérisation du sédiment :
Geotek multi-sensor core logger
Mesure radio-éléments
FONBIO Fonctionnement de la
biogéosphère

## Slide 4
Unité Technique « Radionucléides et datation »
Coordination :
1 IGR Physicien : C. Mavon
1 CR paléo : D. Rius
Localisation :
1 détecteur puit au LSM (Démon) pour la chronologie. Partagé avec EDYTEM
3 détecteurs (2 co-ax, 1 planaire bas bruit) à Besançon pour la chronologie (Cs137 essentiellement) et mesures environnementales

## Slide 5
Modèle : GCW4021 ULB
Cryostat : 7915/S-30-ULB canne en U
Achat : 2006
Reconditionnement + rallonge canne : Nov 2013 et installé au LSM
Diamètre : 68 mm
Hauteur : 68 mm
Volume actif : 238 cc
Puits (d, P) : 17 mm, 35 mm
Tension : + 4000 V
Eff. Relative : 48,8 %
Château de plomb : 13 cm + 2 cm bb + 3 mm Cu
Codeur , HT : DSA 1000
Soft : Génie 2000
Détecteur GeHP type puit situé au LSM :
30 mm
Ref
Unité Technique « Radionucléides et datation »

## Slide 6
L’unité technique « radionucléides/datation Pb210 »,
Chrono-Environnement/LSM, c’est :
International :
Suède : 2 lacs
Chili : 1 lac
Groenland : 3 lacs + projet ANR en cours
Principaux lacs et tourbières datés sur Démon dans le cadre des projets de recherche Chrono-Environnement

## Slide 7
L’unité technique « radionucléides/datation Pb210 »,
Chrono-Environnement/LSM, c’est :
Plus d’une trentaine de séquences sédimentaires datées ou en cours, avec des résultats très probants sur sédiments lacustres et sur matrices organiques (tourbières).
5 thèses soutenues en 2015-2017 (S. Belle, T. Guillemot, L. Murgia, A-L Mariet, D. Degrelle)
2 thèses en cours (M. Rousseau, V. Essert).
Soutien à de nombreux projets de recherche dont :
« Outils innovants pour la diagnose écologique et la gestion des lacs. AAP « Agir pour la ressource en Eau » de Suez Environnement. Coord. L. Millet.
« Impacts et risques environnementaux des contaminations métalliques anciennes (écotoxicologie) », financement région FC, coord. F. Gimbert
RYCARSS (Reconstitution des dYnamiques des Communautés de mAcRophytes dans les lacS jurassienS), coord. F. Artaud.
« ANR INTERARCTIC », Coord. E. Gauthier

## Slide 8
Quelques exemples de publications
récentes
Belle et al 2017
Eutrophisation
Vosges
Mariet et al 2017
Paléopollutions
Vosges
Mariet et al 2018
Couvert forestier
Vosges
Belle et al 2017
Changement clim.
Groenland
Tedjani et al 2016
Calibration

## Slide 9
Résultats : le lac de Nantua
150 ans/60cm
Enregistrement potentiel a
haute résolution (annuelle) des retombées atmosphériques
de l’ère industrielle
Contrôle
chronologique indépendant
1986
1963

## Slide 10
Résultats : le lac de Nantua
Flux de Cs137 corrigés (Bq.m-2.an-1)
From Monna et al 2009
Journal of Environmental radioactivity
Flux Cs137 Nantua lake
Varves annuelles
Lac de Nantua

## Slide 11
Résultats : exemple d’application
La trajectoire des systèmes lacustres

## Slide 12
Résultats : exemple d’application
La trajectoire des systèmes lacustres

## Slide 13
Résultats : exemple d’application
La trajectoire des systèmes lacustres

## Slide 14
Résultats : exemple d’application
La trajectoire des systèmes lacustres

## Slide 15
Besoins 2019
Nombre d’échantillons :
Difficile à prévoir d’une année sur l’autre. Pour 2019, on devrait être proche des possibilités de passage (ie 200-250 samples).
Besoin en source de calibration :
Éventuellement une source Eu152 pour le contrôle de la calibration en énergie
Spécificité du détecteur
RAS
Besoin en électricité/climatisation
Comme actuellement/air dé-radonisé
Réseau/Confidentialité
Nécessité d’un accès distant pour rapatriement des données et pilotage acquisition à distance