##### Référence du document

LAPP--Mégas-techn-REUN-CR-014

##### Service ou groupe et sous-groupe émetteur / Nom

-Mégas/Raphaël Gallet

 Compte-rendu de Réunion

| o b j e t |  |  |  | Date réunion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Réunion technique groupe |  |  |  | 7/04/2009 |  |
| rédacteur(s) |  |  |  | relu par |  |
| Raphaël Gallet |  |  |  |  |  |
| visa validation |  | révision |  | confidentialité |  |

|  | participants |
| --- | --- |
| LAPP |  |
| extérieurs |  |
|  | diffusion pour action |
| LAPP |  |
| extérieurs |  |
|  | diffusion pour information |
| LAPP |  |
| extérieurs |  |

| Description des pièces jointes |  |
| --- | --- |

| Résumé actions à réaliser | Qui | Délai |
| --- | --- | --- |

- Tour de table des différents acteurs du projet.

Point mécanique (Fabrice) :

La boite de tests est presque terminée. Elle est en cours d’assemblage. Les couvercles ont été usinés (plexiglass et Alu) et la feuille de mylar reste cependant à coller sur le couvercle alu.

Le sandwich G10/ feuille de cuivre est prêt.

Il faut prévoir un test de fuite pour le gaz. Celui-ci ne sera possible qu’une fois la carte de passage pour les cartes 8x32 réceptionnée et montée sur la pièce afin d’assurer l’étanchéité.

Le m² est en attente de nouveaux tests de collage ; test de fluage de la colle.

Catherine rappelle que le m² doit être opérationnel pour les tests faisceau de septembre et par conséquent terminé fin août.

La mallette de transport n’est pas fabriquée.

Point sur l’électronique.

Pas de nouvelles des circuits  Hardroc.

Pour la calibration, Christophe travaille dessus depuis peu.

Sébastien et Renaud ont testé des connecteurs HT pour la carte interface et l’un d’entre eux a été validé.

2 Tests faisceau.

Pas de grosses modifications pour le test faisceau en ce qui concerne le support de test.

Deux supports de cartes vont être démontés et réadaptés pour  le 20 mai.

Les débits de gaz que l’on utilisera seront similaires à ceux des tests de novembre 2008.

Prochaine réunion le mardi 21 avril à 10h salle Semnoz.