## Slide 1: Circuit pour refroidssement: pompe a membrane 28/1/20
Pompe
Bain
froid
Pompe
a membrane
P,T
P,T
glycol
Reservoir a eau
By-
pass
Echantillon
Debtmetre Keyence

## Slide 2: Aménagements/améloriations proposés: 28/1/20
Pompe
Bain
froid
Pompe
a membrane
P,T
P,T
glycol
Reservoir a eau
By-
pass
Echantillon
Debtmetre Keyence
Filtre a
Essence?
Buffer
1 litre
Pressostat
5 ± 0.5 bar?
Coupure 12V ?

## Slide 3: Construction du buffer 1L en PVC l = 700 mm; diam int. 44 mm

## Slide 4: Pressostat + connexions conique flared  Swagelok 6mm

## Slide 5: Filtre a essence pour protéger la galette Emballage doit resister 6 bars…? https://www.francetrialclassic.com/fr/huiles-filtres/4316-filtre-a-essence-metallique-.html