## Feuil1
Etat des lieux - infrastructures T2/T3 IN2P3
Nom du laboratoire :
date :
nom du contact :
téléphone :
e-mail :
ressources actuelles
salle | [7 empty] | puissance installée |  |  |  | électricité | [7 empty] | climat |  |  | Sécurisation de l'alimentation | [5 empty] | débit réseau (Gbits/s)
[11 empty] | ondulée |  |  | normale |  |  | total
nom | m2 total | m2 utiles | kg/m2 | # baies actuel | % occup. baies | # baies max | % occup. sol | KSI2K total | To total | % T3 / total | kW cons. | kW max | % cons. | kW cons. | kW max. | % cons. | kW cons. | kW max | % cons. | kW dissp. | kW max | % capacité | simples/double | croisée | électrogène | disj. Therm. | supervision | avertissement | RENATER | backbone labo | accès calcul | acces stockage | Observations
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
total |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
veillessement du matériel |  |  |  |  | financement électricité |  |  |  | ressources humaines liées au fonctionnement de l'infrastructure
| KSI2K total | To total | % du total |  | source | % |  |  | # ETP/an
< 1 an
< 2 an
< 3 an
< 4 an
> 4 an |  |  |  |  | % total | 0
total | 0 | 0 | 0 |  | prix du kWH |  | (euros HT)
(vérifier que le total fait 100% des ressources actuelles)
historique des financements des infrastructures liés au T2/T3 |  |  |  |  | Observations
source | année | kE HT | destination | % du total | [7 empty] | source = région, LCG-France, propre CNRS, propre tutelle xxx, etc.
destination = calcul, stockage, infrastructure, réseau, etc.
N = total N années
|  | Total | 0
évolutions prévues
| puissance |  | espace | électricité |  |  | différence (disponible moins besoins) |  |  |  |  | Observations (notamment les actions prévues pour remplir le cahier de charges)
fin année : | KSI2K total | To total | # baies total | W ondulée | W normale | W total | # baies | W ondulée | W normale | W total | Climat
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan des financements futurs |  |  |  |  | Observations
année | source | kE HT | destination | % du total
|  | Total | 0