## Slide 1
TCU
Bending
Model
Camera Ctrl
TIB (MOS)
CLUSCO
UCTS (MOS)
EVB
ECC (MOS)
PDB PLC
Shutter PLC
Drive Ctrl
(MOS)
Drive PLC
Aux. Ctrl
(MOS)
CDM (MOS)
SG (MOS)
AMC Ctrl
(MOS)
AMC Slave
(MOS)
AMC Slave
(MOS)
AMC Slave
(MOS)
PSF Cam.
(MOS)
ACS Bridge
ACS Bridge
ACS Bridge
ACS Bridge
Data Broker
(MOS)
WS (MOS)
UC1
(PLC WAGO)
UC2
(PLC WAGO)
UC3
(PLC WAGO)
UC4
(PLC WAGO)
ATS
(PLC WAGO)
ACS Bridge
Safety
Plugin
MOS (Multipurpose OPCUA Server)
  Utilisé par plusieurs équipes du LST1
Contrôleur « Drive »
  Assure les opérations de park-in park-out et mouvements du télescopes (positionnement et tracking)  intégration
Contrôleur « Aux. »
  Intégration des différents composants associés.
Data Broker et « Sécurité Télescope » en cours de développement.
La couche ACS  intégration dans ACADA a travers le TCU
  Générateur de code dont le point d’entrée est un document ICD.
  Générateur de code permettant de générer tous les éléments de code attendus par le Framework ACS pour constituer un « Bridge » (code java, idl , xml de configuration , …)
MOS
Les développements en cours
GRB Ctrl
(MOS)
Nouvelle organisation logicielle permettant de construire chaque contrôleur sur le même modèle  mise en œuvre plus rapide , simplification de la maintenance logicielle.
Version validée en Septembre 2020.
Difficultés de mise en œuvre :
  Locale : disponibilité du matériel pour les tests et validations « logicielles »
  Distante : Obtentions de l’ensemble des infos  ICD, …
Off-the-Shelf
OPCUA Server
LST1
CONTROL SOFTWARE
TEAM
Fiasson
T. Le Flour
J.L. Panazol
+ physicist collaborations
ACADA