Réunion LC-Détecteur

Mardi 17 Novembre 2009

Retour tests en faisceau

10:00

Qui rédige un petit Compte-rendu?

(Réponses aux questions posées à cet ordre du jour)

C. Adloff

10:00->11:30    Analyse des Données +Framework

10:00 Hardroc1 (10')

Analyse en cours

Proposition de faire un setup de laboratoire avec source Sr pour refaire les efficicacités.

10:10 Hardroc2 (10')

Shaper HR2 (et HR1) pas approprié au signal MicroMegas

Aussi illustré par la figure de la réponse du HR à deux portes dont la somme ressemble à une pulse MicroMegas.

Condition de la prise des données :

- G=128 cad gain=1 (pas d’intercalibration)

- Ajustement des seuils avec trigger de 1 PM (essentiellement bruit + cosmiques  
  c.a.d bruit pour ASU8) : seuils à la limite du bruit des HR2

- clock « de comparaison »  2.5 MHz (à vérifier par Guillaume) au lieu de 5MHz

c.a.d une comparaison toutes les 400ns

10:30 Dirac2 (10')

Trigger PM : 3500/spill

Trigger PM enregistrés par Labview 100/spill => 200Hz !!!! excellent

Multiplicité, profile faisceau

11:00 Framework

A l’heure actuelle les Mtevt sont remplis dans l’ordre d’arrivée des lectures DIF dans des données brutes.

HR :

Il se peut que les lectures DIF n’arrivent pas forcement dans l’ordre des 	triggers PMs (à cause de l’USB).

C’est au niveau de l’analyse que l’on doit faire le reclassement en temps des 	DIF et des hits.

DIRAC :

Message d’erreur à la reconstruction : pas clair si le problème est sur les données brutes ou que la reconstruction comprends mal certaines données.

Attention pour HR et DIRAC :

Si il y a une lecture DIF corrompue on n’a pas son temps absolu donc on ne peut pas supprimer les données des autres DIF correspondant on même trigger PM.

Demande de Julie : 
regarder si les désynchronisations des DIF sont les mêmes de runs à runs.

A faire pour pouvoir faire la comparaison des chips :

- liste des chips morts

- liste des voies bruyantes identifiées avant les tests en faisceau (dont par ex pour les HR2 la ligne bruyante due au problème de rooting)

- liste des voies bruyantes identifiées durant les tests en faisceau

- analyse des données calibration (chips avec S-Curves larges ou dispersées) pour comparaison avec les données

Remarque de Guillaume :

Dans X-Daq un event display est en cours de développement.

11:30->11:50    Retour à communiquer

11:30 retour pour IPNLyon (crossdaq, ...) (05')

Qui communique?

Guillaume

Quoi ?

- stop run (tests avec différentes fréquences), configuration complète des HRs, X-DAQ  ne gère pas les données « asynchrones » des USBs.

« crash » de l’acquisition nécessite de couper l’alim BT et reseter les DIF X-DAQ et LabView ! : due a problème du vhdl, résolution en cours (ceci n’est pas le problème de slow control qui ne passent pas)

Quand?

En cours

Remarque de Guillaume :

C. Combaret prétend que c’est notre PC qui est trop lent.

Possibilité de réinstaller f224 en linux à condition que tous les soft Labview tournent sur le linux (Cyril pourrait vérifier)

Remarque sur les DAQ :

Labview semble plus fiable, à part en fin de tests ou il ne fonctionnait plus malgré le reset+alim : à clarifier avec Cyril

11:50->12:15    bilan tests faisceau  Novembre 2009

11:50 Rapport tests Dirac2 (10')

Grace au travail de tout le groupe, la mise en route de tout le stack DIRAC2 a été très rapide. Au bout de 3h les premières coïncidences ont été observées et fichiers de données enregistrés.

Le lendemain on a constaté que les chips étaient « morts ».

Les voies mortes sont centrées sur le faisceau.

Les protections ne semblent pas assez performantes au vu des prises oscillo sur un détecteur muni d’un nouveau chip DIRAC2.

1 DIRAC2 va être analyse au microscope électronique.

Quelle protection sur HR2 ? Est-ce que les problèmes de slowcontrol qui ne passe pas sont liés aux claquages ?

12:05 ASU8 (32x48) dans la boite de test (10')

Vérification si 17 HR2 sont HS ou non?

Avec Intercalibration après tests faisceau

Qui?

Cyril pour la prise de données Max pour l’analyse

Quand?

Jeudi

Question sur ASU8:

Pourquoi seuil X-DAQ et Labview différents ?

Max : seuils de Labview dans X-DAQ ne donnait pas le même comportement de réponses aux seuils. A vérifier après l’intercalibration en passant à la prise de données via X-DAQ et Labview à plusieurs fréquences.

12:15->12h40  Avancement du projet m2

12 :15 Cathode du m2

Couvercle a été équipe de la cathode de drift en cuivre au CERN: il faut organiser le transport.

Qui ? Cyril et Fabrice

12:20   Bilan ASU 32x48

12 :20 ASU10 (32x48)

bulk posé avec découpe normale, électronique testée (10')

Reçu et testé (calibration?) le 13/10. Attente depuis le 14/10 de la cuisson de la mesh.

Couvercle de protection posé au scotch double face par Olivier du CERN à enlever puis Cuisson.

Qui?

Fab, Max et Alex

Quand?

Après les tests de l’ASU8

Pour les tests dans la boite il faut résoudre le problème des copeaux.

12 :30 ASU 9 (32x48)

12 :30 ASU 11 (32x48) pose du bulk bientôt ->Alex va mettre la pression !

12:40->12 :45   aménagement Salle et matériel

12:40 Mise aux normes de la salle Rez-de-chaussée (salle banc cosmique)

Des le retour de Fabrice il faut mettre aux normes tout ce qui concerne le gaz dans la salle de tests banc cosmique

Prévision des travaux?

23 septembre

Qui ?

Fabrice.

Voir emploi du temps de Fabrice avec Nico et Christine (cf Opera)

Détail à discuter dans une réunion spécifique :

- Déplacement et réinstallation bouteille de gaz avec conduite aux normes

- Cas de l'électrovanne en l'air alimentée en permanence (chauffe excessive, danger?)

12:45->12 :45   Date de la prochaine réunion

24 novembre, horaire inhabituel : 10h15

Points à aborder à la prochaine réunion :

11:30->11:50    Retour à communiquer

11:05 retour pour LAL Orsay (Hardroc1, Hardroc2, ...) (05')

qui communique? Quoi ? quand?

Que faire des 96 HR2 non testé en notre possession? Matériel (Hardware et Software) pour test ici OK mais pas de formation.

Doit-on prévoir d'autre PCB 32x48 HR2? Veut-on essayer d'autre fabricant de PCB?

11:10 Retour pour le CERN

(pose des bulks, cathode, détecteur) (05')

Qui communique? Quand?

11:15 Autre

12:15->11:35    aménagement Salle et matériel

12 :30

Redistribution de l'espace de travail (04')

Place du banc cosmique???? Ailleurs???

Réarrangement des tables - mise en place des détecteurs pour acquisition des cosmiques. qui? quand?

11:25 retour matériel beam test (10')

Matériel toujours sur palette? Oui/non? (01')

Qui déballe? Quand? Quoi a rangé? Ou? Quoi a installer? Ou? (05')

Le quart de la salle d'expérience HESS est-il suffisant pour accueillir banc de test HR2 et banc de tests DR2? (04')

11:35 Autre

11:35->11:45   Production de la DIF

des points à modifier ?

Combien ?

qui paye

qui gère la production

Qui tests les DIF

11:35->11:45 DAQ-CALICE

La carte CCC (Clock Control Card)  : bientôt au LAPP

11:35->11:45

Retour des dernières réunions ?

CALICE ?

LCTW09 ?

Réunion ANR-France

SOCLE

11:35->11:45    Organisation

11:35 Convenir d'une prochaine réunion fin novembre pour définir et planifier nos travaux sur l'année à venir. (10')

Date trouvée?

11:45 Autre