## Slide 1
30 ans de CMS,
plus de 30 ans de détecteurs à pistes à Strasbourg
l'épopée des MSGC
1992
1999

## Slide 2
Hans Geiger- Walther Muller
(idée en 1913 – développement en 1928)
Signal
Where
L
d
s
≈ 300 µm
d ≈ 10 - 50 µm
L ≈ 5 mm
s ≈ 1 mm
Dead time (drift des ions) ≈ 200 nsec
Position des anodes (forces électrostatiques, sag)
Mécanique extérieure (tension des fils)
ANCETRES

## Slide 3
1988 – 1989 :
Anton Oed (ILL Grenoble)
Position-sensitive detector with microstrip anode
for electron multiplication with gases
NIM A 263, 351 (1988)
Épaisseur dépôt : < 10 µm
Période (pitch) 200 µm
Dépôts de pistes par gravure
sur substrat (verre – plastique )
1988 = Microstrip Anode

## Slide 4
1991 : Microstrip Avalanche Gas Chamber

## Slide 5
Décembre 1991 :
3 jours de visite à INFN Pise (R. Bellazzini)
Décembre 1991 – Janvier 1992
Mise en place équipements mesures (source)
1er signal fin janvier 1992
Cadre WA97 (Spectrometre dans aimant supra GOLIATH – collisions Pb-Pb)
1992 : Strasbourg

## Slide 6
Février 1992 à Strasbourg
1st International Workshop on Microstrips Gas Detectors
Choix du nom : MSCG MCG MSAGC
30 juin 1992 : Constitution RD28
Development of gas micro-strip chambers
for high radiation-rate detection and tracking
475 Signataires
LAPP – Annecy (4)
IPN – Lyon (10)
Ecole Polytechnique – Palaiseau (16)
DAPNIA – CEA – Saclay 5)
Et …
Grenoble 1993
Legnaro 1994
Lyon 1995
Pise 1996
1992
1er octobre 1992
(12)

## Slide 7
Expérience passée :
8 MSGC (2,5 x 2,5 cm²) – 1100 cx
durant 100 jours
MSGCs : 22300 Substrats – 12 M cx
222 m² - 33 M CHF
CMS

## Slide 8
- Groupe PHASE Physique et Application des SEmis-conducteurs (ICUBE)
LES ATOUTS
Conception et réalisation de masques
Dépôts et gravure
R&D GENERIQUE

## Slide 9
LES ATOUTS
- ATELIER DE SERIGRAPHIE
ATELIERS DE MECANIQUE
Ateliers dépendant de groupes
RETOURS TRES RAPIDES
EQUIPE ITAs
R&D GENERIQUE

## Slide 10
1992 – 1996
2,5 x 2,5 cm²
Tests
Avec Source 55 Fe u 90 Sr
Test irradiations ou hauts flux
Avec canon X
R&D GENERIQUE

## Slide 11
IMPORTANCE DU SUBSTRAT
- type de verre
- résistivité (bulk et surface)
Isolant
Champ Important entre conducteur et isolateur
décharges par particules ionisantes
Chargement de l'isolant
modification du gain
R ≈109 Ω/cm
Résultats non reproductibles ?…
Et donc : Backplane avec tension négative (vider les ions)
R&D GENERIQUE

## Slide 12
ETUDE DIFFERENTS TYPES DE VERRE
Conductivité ionique ou électronique ?
Résistance (supposée) aux radiations ?
Reproductibilité ?
INFLUENCE DE LA METALLISATION
Or ou Chrome ?
Couche d'accrochage ou non ? (1000 Å)
INFLUENCE DE LA PREPARATION
Nettoyage préparatoire
INFLUENCE DE LA RESISTANCE
Implantation ? Surface ?
STABILISATION GAZ
    Ar / DME (Dyméthyléther)
      Pas de polymérisation, mais attaque des équipements
      Choix des composants et des colles
ETUDES DE VERRES
  Gain en fonction du temps
  - Gain en fonction du flux de particules
Moscow
R&D GENERIQUE

## Slide 13
R&D GENERIQUE

## Slide 14
TEMPERATURE
-Silicium à -5°C
- Electronique (12 Mcx) 30 kW
- Dans four récupéré
R&D GENERIQUE
AUTRES TRUCS
- Influence des conditions de stockage sur
résistivité de surface
- Chocs thermiques sur Verre avec contrainte
(1 dizaine de substrats grande taille perdus)

## Slide 15
Contrôle de la résistivité R et R
Par coating (couche mince)
Par Implantation
Par diffusion
Implantation
Co
Fe
B
R&D GENERIQUE

## Slide 16
ETUDES DU GAIN (1 thèse)
R&D GENERIQUE

## Slide 17
1996 : Fin de RD28
R&D GENERIQUE
MAIS :
Problèmes de décharges
Effets de bords
(on y reviendra)

## Slide 18
FWD MSGC
1994 : Vers le détecteur MSGC avant (FWD MSGC)
- Trouver industriel et lui apprendre (dimensions)
OPTIMASK : codeurs optique (avec 500 V…)
- Collaboration avec ULB (Bruxelles)
- LOI (NIKHEF + Strasbourg)
-Détecteurs trapézoïdaux
- Pitch variable
- Gain constant
Anode – cathode gap =
+ 20 µm
Scriber diamant
(très cher)

## Slide 19
Test printemps 1995 au CERN - vérification de la loi gap = f(pitch)
- perte de gain entre 2 substrats
- test système "Open Box" avec électronique sous gaz
SUCCES ….
FWD MSGC

## Slide 20
Automne 1995 à IReS (Strasbourg)
Constitution du groupe FWD MSGC
Allemagne : RWTH I
RWTH III
FZK (Karlsruhe)
Belgique : ULB/VUB (Bruxelles)
Louvain-la-Neuve
Antwerpen
Mons
France : IPNL (Lyon)
IReS (Strasbourg)
GRPHE (Mulhouse)
Russie : Budker (Novossibirsk)
FWD MSGC
BUTS : - Partages de responsabilités ( Conceptions / Tests / Réalisation ..)
- Définition des fournisseurs et objets
- Confrontation des solutions possibles (Open Box / Closed Box)
- Tests en commun (18 mois)
- Premières idées de fabrication (TDR prévu au printemps 1998)
- Meetings (en gros) tous les 3 mois

## Slide 21
FWD MSGC
JUIN 1996 :
- Structure mécanique : Aachen
- Cadres + Carbon fiber : Belgique
- Mécaniques bananes : IReS
- Montage et tests : partout
- Walless Phi Crack (IReS)
2 Solutions :
- Open Box
- Close design
DECISIONS :
TEST MF1 en automne 1997 (CERN)
(autant de détecteurs que possible)
Baptême : BANANE
Electronique sous gaz
Cooling par gaz froid
Réparable
Electronique sous gaz
Cooling par gaz froid
Réparable
Electronique hors gaz
Cooling liquide
Irréparable

## Slide 22
FWD MSGC
TEST MF1 (novembre 1997)
3 Bananes Open à 8 MSGC (Belgique, Karlsruhe, Strasbourg)
2 Bananes Closed à 8 MSGC (Aachen, Lyon)
1 Banane Open à 4 MSGC (Novossibirsk)
MSGC 512 pistes Production : SRON (Hollande) 15 pièces – Yield 80 %
    IMT (Suisse) 25 pièces – 84 %
    OPTIMASK (France) 35 Pièces – 70 %
    60 Drift (Cr sur D263) par Karlsruhe
    Découpe à Strasbourg à 23 +/- 5 µm)

## Slide 23
Open Box structure
8 substrats
IReS (Atelier mécanique)
PRECISION 10 µm
Support mécanique MF1
DEPLACEMENT
IReS (1 mois)
48 Substrats
Environ 24000 canaux
1 semaine
FWD MSGC

## Slide 24
FWD MSGC
TEST MF1 – AUTOMNE 1997
TESTS CONCLUSIFS : Wall Less Phi Crack OK
Fournisseurs OK
Systèmes OK
Collaboration OK
Choix Définitif : Closed Box
Finalisation production
Ecriture TDR

## Slide 25
15 avril 1998 : CMS Technical Design Report
FWD MSGC
15 avril 1998

## Slide 26
FWD MSGC
R&D GENERIQUE
PROBLEME : déterioration fin des pistes
usure des pistes
PROBLEME: sparks
Photos Strasbourg
(sauf erreur)
RAISON : Chargement du substrat
Défauts de métallisation (pointes)
Poussières

## Slide 27
FWD MSGC
R&D GENERIQUE
SOLUTION : GEM (Gas Electron Muliplier)
SOLUTION : Advanced passivation
Découplage
zone amplification
et zone signal
CHOIX FWD MSGC
Tests GEM + MSGC à PSI novembre 1998
CHOIX BARREL MSGC
Tests à PSI novembre 1998

## Slide 28
FWD MSGC : MF2
Présentation LHCC en décembre 1999
May, 19 Definition of MF2 milestone
August 5 1st substrate delivered
October 19 Installation at PSI
ALLOWED DEAD STRIPS
.le. 10 % broken anodes in 5 107 sec. @ LHC
=> max broken @ PSI (360 hours)
1.33 dead / Substrate
32 for 24 substrates
44 for 33 substrates
IMT : 66 substrats
OPTIMASK : 12 Substrats
IMEC : 13 Substrats
Tests à Strasbourg
Découpe à Strasbourg
91 Substr. – 2 cassés
89 testés - 45568 anodes
2 cassés découpe
2 mauvaise qualité
QUALITE : 99.31.%
Après Tests 19 modules
QUALITE : 98.34 %

## Slide 29
FWD MSGC : MF2

## Slide 30
FWD MSGC : MF2
Chefs FWD MSGC
Chef
BARREL MSGC
Goal : 360 hours and 48 Strips lost
376 hours at PSI full intensity
21 strips lost
MF2 MILESTONE IS A SUCCESS
Recommandation Review Committee LHCC
" The committee found no compelling reason
For change, and unanimously agreed to advise
CMS to retain the TDR (MSGC + Si) solution"
Aachen (7)
Karlsruhe (12)
Novossibirsk (2)
Antwerpen (4)
ULB – Bruxelles (5)
VUB –Bruxelles (6)
Louvain (1)
Mons (2)
Mulhouse (5)
Strasbourg (10) + 9
63 personnes.
Vote du Tracker Institution Board quelques jours après :