## Slide 1: Contributions des services techniques à l’expérience ATLAS.

## Slide 2: Contributions des services techniques à l’expérience ATLAS.
R. Bonnefoy, J. Bonnard M. Bony, R. Chadelas, M. Crouau, C . Fayard,
D. Lambert, R. Lentignac, M. Magne, ML. Mercier, B. Ronfet, E. Sahuc,
A. Teurrisse
C. Crozatier, F. Daudon, G. Magaud, M. Nivoix, R. Pirard, G. Reinmuth, R Saigne, G. Savinel, P. Verdier
G. Bonher, N. Arveuf, N. Pillet, S. Manen, J. Lecoq, L. Royer, A. Soulier,
R. Vandaele
P. Larfargette

## Slide 3: Quelques Dates …
Collaboration | Détecteur | Période
RD1 | Calorimètre électromagnétique et hadronique Plomb/Fibres scintillantes | 1991 - 1994
RD34/ATLAS | TILECAL: Calorimètre hadronique Fer/Tuiles scintillantes | Depuis 1994
Upgrade ATLAS | TILECAL: Calorimètre hadronique Fer/Tuiles scintillantes | Depuis 2008
 | HGTD: High Granularity Timing Detector | Depuis 2018

## Slide 4: Contributions techniques aux activité de mécanique
Contributions au design global du Calorimètre avec la Cie GEC Alsthom (La ″grosse″ mécanique).
à la réception des torons de fibres et au glissement des Tiroirs:
Concept, des bagues.
au concept et à la fabrication/montage des Tiroirs et outillage mobile.
4. au concept des Blocs PMT et à la production de nombreux éléments.
au concept du système Laser qui envoie des impulsions de calibration sur tous les PMTs.
au système de refroidissement des Tiroirs dit ″sans fuites″
7. Aux activités d’upgrade du TILECAL:
Concept et tests des Mini-Tiroirs et outillages,
Hautes Tensions déportées,
Ponts Diviseurs actifs et Tests de radiation associés.

## Slide 5
Conception et
production des
bagues pour les poutres
4x13000 pièces
… et des 3 outils pneumatiques
de mise en place
+ démonstrations à
Argonne , Barcelone et Dubna
Conception des
540 Tiroirs
Conception
et montage
du
Système
Laser,
avec des
mécanismes.
Conception des
Blocs PMT et
production de pièces
(7x11000)

## Slide 6: Contributions des services aux activités d’électronique et de micro-électronique.
Collaboration avec la société japonaise Hamamatsu sur le développement des Photomultiplicateurs. (~ 7ans).
Conception et assemblage de 7 Bancs Tests identiques délivrés à 7 laboratoires dont LPC.
3. Conception des Ponts Diviseurs et du Banc Test associé.
Conception du système embarqué des Hautes Tensions et des Bancs Tests associés, => Tests de radiation,
  => électronique associée dans la salle de comptage.
5. Conception des cartes électroniques associées au système Laser à l’intérieur de la ″boîte″ Laser et dans la chaîne électronique générale de lecture et d’acquisition.
6. Aux activités d’upgrade du TILECAL:
  Concept et tests des Hautes Tensions déportées, des Ponts Diviseurs actifs
  Conception et performances du chip FATALIC.
  Tests et production de la nouvelle électronique frontale, et tests de radiation associés.
7. Aux activités de microélectronique concernant les nouveaux détecteurs HGTD, et les Tests de radiation.

## Slide 7: Contributions des services aux activités d’électronique et de micro-électronique.
6. Aux activités d’upgrade du TILECAL:
  Concept et tests des Hautes Tensions déportées, des Ponts Diviseurs actifs
  Conception et performances du chip FATALIC.
7. Tests et production de la nouvelle électronique frontale, et tests de radiation associés.
7. Aux activités de microélectronique concernant les nouveaux détecteurs HGTD, et les Tests de radiation.

## Slide 8
R&D (7 ans) puis achat et test
d’environ 3000 PMTs
Conception et assemblage de 7 Bancs Tests pour Clermont-Ferrand, Urbana, UTA, Lisbonne, Pise, Valence, Dubna
Conception, production
et tests de 11000 Ponts
Banc Test des
Ponts et Blocs PMT
Conception
puis assemblage
de 700
Blocs PMT
Cartes HT embarquées:
Conception, production et tests
270 Cartes Bus Rigides Internes
270 Cartes Bus Flexibles
270 Cartes Bus Rigides Internes
540 Cartes HT Opto
270 cartes HT Micro
Banc Test
des Ponts Diviseurs
Banc Test HT Micro
Banc Test HT Opto

## Slide 9
LILAS
ADC
SLAMA
LASTROD
Système Laser
Pulses sur tous les PMTs et
sur toute la dynamique physique
Mécanique et électronique
complètement LPC
Automate
LPC

## Slide 10: Contributions techniques aux activité informatiques de « contrôle lent » et salle de shift déportée
1. Les divers Bancs Tests.
2. Contrôle en ligne des différentes électroniques et mécanismes.
3. Salle de ″shift ATLAS″ déportée au LPC

## Slide 11: Contrôle Lent Laser et Haute tension
DCS Laser
DCS Hautes Tensions: EBC
Super-Tiroir 61
Historique voie 1

## Slide 12: Quelques Souvenirs …
Désolé pour les absents
Attention certaines photos peuvent surprendre

## Slide 13
Assemblage des Tiroirs et Super-Tiroirs et certification
CERN
Montage mécanique
Montage électronique
Insertion
Certification
+
Production (Moulage/Usinage)
Assemblage et tests (540)
Assemblage (516)
Banc Test portable:
MobiDICK
Banc Test
fixe
Avec outillages spéciaux
(Plusieurs ensembles)

## Slide 14: Ils ont été jeunes …

## Slide 15
Préparation de l’outillage d’insertion (plaque de référence)

## Slide 25: Salle de shift au LPC

## Slide 26: Et maintenant …
ATLAS @LPC continue
  Suivi de production et tests des cartes Fenics
  Développement du chip ALTIROC pour HGTD
  Carte ILANA pour le LASER

## Slide 27: Cartes Fenics
Test de déverminage
  240 cartes/semaine @65 °C
Tests des cartes Fenics ~11000 cartes
1 an et demi

## Slide 28: Tests Cartes Fenics et déverminage

## Slide 29: ALTIROC HGTD
  Sensor: Low Gain Avalanche Detector (LGAD)
  Pixel size 1.3x1.3 mm2
  225 channels / ASIC
  cooling at -30°C
  Number of channels: 3.59 M
  Mesure du temps de vol avec une resolution 10 ps

## Slide 30: AltiRoc en Photos …
Wafers avec les circuits Altiroc2
Circuits Altiroc2 « découpés »
Circuit Altiroc2 « boundé »
Banc de test Altiroc2 @LPC

## Slide 31: ILANA LASER
Interface Laser New Acquisition
  32 voies ADC de charge bi gain
  Interface GBT (signaux LHC)
  Interface DAQ ATLAS (fibre optique 9,6 Gb/s)
  Interface avec le Laser
  Run Laser pendant les croisements vides

## Slide 32: Test ILANA au CERN

## Slide 33: Merci à François

## Slide 34: Merci à François
Merci pour votre attention