## Slide 1: Cyclhad Plateformes d’irradiation précliniques a Caen

## Slide 2: Cyclhad c’est quoi?
Une société privée
  qui délivre du faisceau de proton à 220 MeV avec le Proteus One pour le traitement
    1er patient 2018 (Client principal Baclesse)
    Possibilité d’accéder au faisceau en dehors des horaires cliniques et de maintenance dans la salle de traitement (payant)
  qui délivrera (2028?) des faisceaux de qualité clinique de proton à 250 MeV et alpha, carbone à 400 MeV/n avec le C400.
    Conditions d’accès ?????

## Slide 3: Contexte et particularité
Actuellement 17 centres de Carbonethérapie dans le monde en fonctionnement
  Japon (7), Chine (4), Corée du sud (1), Taiwan (1), Europe(4)
Le C400 un accélérateur unique au monde.
  Seul centre de thérapie basé sur un cyclotron cryogénique (faisceau continue)
    Construit par Nha
  Structure faisceau permet des irradiations Flash
    « Sparing effect »: protection des tissus sains, ouverture de la fenêtre thérapeutique
Bmax=3,5 T – 700 tonnes – =6,6 m

## Slide 4: Non le C400 n’est pas l’Arlésienne de Caen!
En cours d’installation
  Mise en froid d’ici la fin d’année
  Carte de champs
  Reprise mécanique des aimants
1ére extraction du faisceau carbone prévue au printemps 2026
  Ptcog 2026 à Deauville
Livraison finale à Cyclhad en 2028
  Faisceaux cliniques p, C
Implication du LPC à moyen terme
  Mesure de la pureté du faisceau pour NHa
  Collaboration envisagée à plus long terme avec Nha sur l’imagerie alpha
Février 2024
Avril 2025
Février 2025

## Slide 5: L’infrastructure autour du C400
Les faisceaux autres que protons sont dédiés à la recherche
  Salles de radiobiologique et cliniques dans des conditions cliniques
  A terme, ces deux salles seront certainement utilisées pour le traitement
  Salle B10 vide
Salle “Radiobiologie”
Salle “Clinique”
Salle “Physique” B10

## Slide 6: Proposition
Développer une plateforme d’irradiation modulaire dans la salle B10
Pourquoi?
  Indépendance par rapport aux conditions cliniques
    Energie, intensité, taille de champ,… et « accessibilité »?
Pour qui?
  La physique (IN2P3 et autres)
    Mesures fondamentales pour la hadronthérapie (particules chargées, γ, β+, neutrons)
    Instruments de contrôles de l’irradiation (moniteurs faisceaux, contrôles balistiques, dosimétriques,...)
      Hypo-fractionnement
    Synthèse de radioéléments à usage théranostiques (radiothérapie vectorisée alpha)
    Modulations spatiales et temporelles du faisceau
    Interactions ions-matière
    …

## Slide 7: Proposition
Développer une plateforme d’irradiation modulaire dans la salle B10
Pourquoi?
  Indépendance par rapport aux conditions cliniques
    Energie, intensité, taille de champ,… et « accessibilité »?
Pour qui?
  La chimie sous rayonnements
    Radiolyse de l’eau et des biomolécules
      Débit de dose, LET
    Dégâts sur l’ADN (phase sèche, phase aqueuse)
    Dégâts structurels sur la cellule (collagènes, membranes cellulaires)
    Synthèse d’espèces toxiques/bénéfiques
    …

## Slide 8: Proposition
Développer une plateforme d’irradiation modulaire dans la salle B10
Pourquoi?
  Indépendance par rapport aux conditions cliniques
    Energie, intensité, taille de champ,… et « accessibilité »?
Pour qui?
  La radiobiologie
    Etudes in vitro et in vivo
      Cellules, organoïdes, petit animal
    Biologie cellulaire (Survie, toxicités, modifications fonctionnelles, réparations)
    Effets temporels (Flash, Fractionnement ...)
    Effets spatiaux (micro-faisceaux,…)
    Effets bystander/abscopal
    Modèles exotiques
    …

## Slide 9: Comment techniquement ?
Ligne d’irradiation passive (DeD constant)
  Développement de systèmes de mise en forme du faisceau
    Diffuseurs, collimateurs, optique?,…
    Dégradeurs en énergie « roue » et « Ridge Filter »
      SOBP conventionnels (in vivo)
      Flash conformationnel (in vivo)
      Modulation du LET (in vitro)
  Développement de systèmes de modulation temporel
    Flash
  Développements de systèmes de modulation spatial
    Microfaisceaux
  Développement des équipements de dosimétrie et de métrologie
  Systèmes de contentions
  ...
Ligne d’irradiation active (irradiation grands champs)
  Balayage

## Slide 10: Comment techniquement?
Expertises nécessaires (ITA et Chercheurs)
  Au niveau local et national
  Groupe de travail pluridisciplinaire pour la définition du Cahier des charges
  Manipulation faisceau (opticien)
  Mécanique
  Commande/Contrôle, IHM,…
  Instrumentation/métrologie
  Simulation
  Administration
… Toutes les compétences IT et A quoi!

## Slide 11: Comment « politiquement/financièrement » ?
Besoin du soutien des tutelles (CNRS, Université,… )
  Ouverture CPJ Rhodos (IN2P3/INSB)
  Discussion en cours pour la création d’un MP C400 en 2026 (IN2P3)
Contractualisation avec Cyclhad
  Discussions débutées entre Cyclhad et DAS application IN2P3
  Quid de l’université?
    Rendez-vous avec le VP 08 Juillet
Réponse a AAP européens ?
  Budget à la louche entre 1 et 3 M€
    Dépend de nos ambitions
Contraintes métrologiques dimensionnées par la biologie
  Utilisation de ces développements pour les autres domaines de recherche
  et pour des irradiations de type industriel (CNES, Normandie accélérateur,…)
    Modèle gagnant/gagnant !
      Apport « In kind » des tutelles vs. accès des équipes de recherche ?
      Possibilité donné à Cyclhad d’utiliser commercialement les équipements ?

## Slide 12: Comment « Pratiquement » ?
La CEREINHad de Daniel
  Métrologie, maintenance à la charge du LPC ?

## Slide 13: Conclusion
Accès à Cyclhad dépendant des accords trouvés
Plan B:
  Création d’une plateforme pour la radiobiologie des alpha à Spiral 2
    Développement d’un Programme National sur la Radiobiologie des α?
      Radiothérapie Interne Vectorisé alpha, alphathérapie externe
        Complémentaire de la production d’ 211At à GANIL
      Alphathérapie externe
Quid de la chambre à vide ?