## Slide 1
1
Projet Refroidissement Microcanaux CO2
LEGI
Frédéric Ayela
Damien Colombet
Clément Lassagne
CPPM
Stéphan Beurthey
Julien Cogan
Mathieu Perrin-Terrin
LAPP
Roman Kossakowski
LPNHE
Giovanni Calderini
Francesco Crescioli
Yahya Khwaira
LPSC
Johann Collot
Pierre Delebecque
Julien Giraud

## Slide 2
2
Le refroidissement des capteurs pixel de nouvelle génération s’impose comme une problématique majeure
Electronique de plus en plus performante → puissance dissipée très importante → maîtrise de la température
Budget de matière réduit pour obtenir X/X0 faibles
Motivation
Nécessité de developper des solutions innovantes : échangeurs à microcanaux
R&D dans les laboratoires de l’IN2P3
Fédération des équipes R&T IN2P3
Evolution des densités de puissances :
ATLAS IBL : 0.7 W/ cm²
ATLAS ITK outer barrel: 0.7 W/ cm²
LHCb upgrade 1: ~1 W/ cm²
LHCb High luminosity : 1 à 2 W/ cm²
FCC e+ e- : 0.2 W/cm²
FCC hh : 2 W/cm²

## Slide 3
3
Objectifs scientifiques et techniques du projet
Microchannels heat exchanger development
LPSC-LEGI-LAPP: Numerical simulation
LPNHE: Heat exchanger design - Interconnection
LPSC-LEGI-LAPP: Heat exchanger caracterisation
CO2 bench measurements (LPSC)
CPPM-LPSC-LEGI-LAPP : Design optimisation
CPPM : Cheaper production process(/CERN)

## Slide 4
4
Frédéric Ayela
Damien Colombet
Clément Lassagne**)
Stéphan Beurthey
Julien Cogan
Mathieu Perrin-Terrin
Roman Kossakowski
Giovanni Calderini
Francesco Crescioli
Yahya Khwaira
*) Project leader
**) PhD student LEGI-LPSC
R&T IN2P3 - Implication des unités et organismes associés
Pierre Delebecque*)
Johann Collot
INFRA-INNOV

## Slide 5
5
Axes de développement
Améliorer les performances TFM (Thermal Figure of Merit) des échangeurs
Développer de nouvelles méthodes de production des échangeurs Si moins coûteuses
Développer des techniques de connexion
Disposer d’un banc de mesures performant
Mettre au points des modèles de simulation numérique des échangeurs
D.Hellenschmidt et al,
Nucl. Instrum. Meth. A 958 (2020) 162535

## Slide 6
6
Scellement hyperbar avec couche d’or
Acoustic image of Si-stack
Echangeur – design LPSC-LEGI
Développement échangeurs à microcanaux
LEGI/LPSC échangeur à microcanaux et connexions
Fabrication LEGI – Plateforme Nanofab Grenoble
Thèse Maxime Vacher 2022-2024
Wafer pour échantillon test mécanique
Fabrication CPPM
2,5cm
6,0 cm
Sensor température en or

## Slide 7
7
Acoustic image of Si-stack
Développement échangeurs à microcanaux
Développement échangeurs LPNHE

## Slide 8
8
LPNHE démonstrateur petite échelle
(collaboration avec INFN Pisa)
LPNHE interconnectivité pour micro-tubes en impression 3D (collaboration avec INFN Pisa)
Développemeant de système de connectique
LEGI/LPSC Test de brasure laiton / silicium
Interconnexions avec brasure (CPPM)
Brasure à basse temperature (<180C)
Utilisation matériaux plastiques (3D printing)
Connectique étanche résistante à la pression (→75 bar)
Eviter bouchage des microcanaux à la fabrication
LPNHE – assemblage tubes carbone – connectique 3D printing

## Slide 9
9
Développement d’un procédé de collage hyperbare Si/Si
9
18/6/2025
CPPM : structure pour tests sous pression
= microcanal + reservoir
1/ Préparation des surfaces :
= dépôt Ti/Au 20 nm 350 nm
+ mise en contact
2/ Mise sous pression en caisson hyperbare
= collage par diffusion or-or @ 250 bar pendant 12h
Avantages:
collage à pression élevée
peu d’influence d’un défaut de planéité
collage possible de plusieurs puces
faible coût de l’opération
= procédé simple adapté à la production en série
3/ Tests de rupture sous pression

## Slide 10
10
LEGI-LPSC-LAPP Banc CO2 au LPSC
Température de test échantillon -45°C à 20 °C
Débits typiques : 0.2 g/s à 1 g/s
Delta P échantillon : jusqu’à 50 bar
LEGI-LPSC-LAPP visualisation circulation CO2 – post-traitement
Mesures sur banc d’essais
Visualisation – caméra haute vitesse
Image brute
Image post-traitée / fraction de volume de gaz
Défis : limiter les apports de chaleur parasites
Evolutions : Régulation et automatisation

## Slide 11
Exchangeur Si/Py transparent: design et instrumentation
Heat transfer coefficient : h = Qth / (Tw -Tsat)
Nusselt number : Nu = h Dh / lL

## Slide 12
Exchangeur Si/Py transparent: Régime d’écoulement
Effets Capillaire importants : Prédominance du régime poche/bouchon en accord avec Triplett et al. 1999

## Slide 13
Exchangeur Si/Py transparent: Coefficient de transfert de chaleur exp.
Validation préliminaire avec un écoulement monophasique (13% d’écart)
Coefficient de transfert de chaleur indépendant de Qth : car ébullition convective (pas de nucléation)
+ diminution systématique avec l’augmentation de la vitesse massique (G~Ub) et du nombre Capillaire

## Slide 14
Exchangeur Si/Py transparent: Comparaison aux travaux de simulations
Magnini & Thome 2016 ou Lee & Riaz 2022 observent également une diminution de h et Nu avec l’augmentation de la vitesse et du nombre Capillaire
Butler et al. 2021
Profil de vitesse = annulation vitesse en paroi
Comparaison au problème de conduction pure dans le film liquide
68%<fraction volumique vapeur <85%

## Slide 15
Exchangeur Si/Py transparent: Comparaison problème de conduction pure
A forte fraction volumique de vapeur, le transfert de chaleur semble piloté par la conduction dans le film liquide formé entre les bulles et les parois

## Slide 16
Conclusions - perspectives
Techniques de bonding hyperbare de plaques SI très prometteuse -> tests sur banc CO2 pour confirmer
Investigations à poursuivre sur les connexions hyperbare, céramiques et par brasures
Banc de mesure CO2 boucle ouverte performante -> Amélioration partie opératoire prévue
Premiers résultats de mesures sur prototypes Si/Py LEGI encourageants. Investigations à poursuivre avec des fractions volumiques de vapeur plus faibles
Comparaison aux simulations numériques
Suite dépôt chauferette et senor température

## Slide 17
Backup