## Slide 1: SiPM and PMT models: challenges for a particle discrimination study
GDR DI2I – 18 June 2025, Lyon
Julien Portanguen1,2, Gwenolé Corre1, Yoann Moline1, Guillaume H.V. Bertrand1, Victor Buridon1, Aly Elayeb1, Camille Queruel1 and Vincent Métivier2
1 Université Paris-Saclay, CEA, List, Palaiseau, France
2 IMT Atlantique, Nantes Université, CNRS/IN2P3, SUBATECH, Nantes, France

## Slide 2: Context: nuclear instrumentation
  Space imaging
  Medical imaging
  Border control
  Radiological threats
  Decommissioning
jpu.edu
Figures: G. AMOYAL, J. GAMEIRO, Y. MOLINE, J-P. POLI, V. SCHOEPFF ; CEA
IRFU
  Different types of detectors
  Gas: Geiger counter
  Semiconductors: germanium
  Scintillators: organic and inorganic
Notes: Contexte, enjeux et problématique de la détection de rayonnements
Travaux du service qui ont permis de développer des détecteurs

## Slide 3: Context: scintillation measurements
Visible photons generation following an ionising radiation interaction  scintillator
Conversion of photon flow into electrons and amplification of electron flow  photomultiplier
M. Thevenin and Y. Moline, “Analog and Digital Signal Processing for Nuclear Instrumentation,” 2021, pp. 309–383.
From ionizing ray to electrical pulse
Picture: G. BERTRAND et M. HAMEL ; LCAE
Notes: Faible lumière ; moins bonne résolution,
Gamme de rayonnements ; non toxiques pour fabrication et utilisation, peu chers, réponse rapide
Contexte applicatif = discri neutron-gamma

## Slide 4: Context: n/γ discrimination with organic scintillators

FoM: Figure of Merit

## Slide 5: Context: SiPM
SensL
Hamamatsu
Macro-pixel = photodiode matrix (thousands) (≈ 3 x 3 mm²)
SiPM matrix (≈ 4 x 4 cm²)
Hamamatsu
SensL
Micro-pixel = photodiode
(≈ 25 x 25 µm²)
SAVELIEV et al, 2010
Hamamatsu
Vbias
A PMT alternative:
Higher internal noise,
Temperature sensitive gain.
But:
Rugged, compact,
Lower operating voltage (~ 30 V)
SiPM: Silicon Photo-Multiplier
PMT: Photo-Multiplier Tube
Notes: Répéter transition : raisons de leur utilisation
+ SiPM aux gains équivalents et possible de la littérature (pb de bruit, d’autre chose ?)
Intérêts du travail de thèse (embarqué, ...)

## Slide 6: From SiPM model to simulated discrimination
Python script
Generates a list of time-stamped photons from a pulse shape
Python script
Generates SPICE simulation file
LTSpice simulation
Photodiode SPICE model
Each photon triggers one SPAD
Photons from gamma interaction
Time (ns)
Photons
Time (ns)
Photons
Photons from neutron interaction
Simulated anode output
Time (ns)
Voltage (mV)
SiPM: Silicon Photo-Multiplier
PMT: Photo-Multiplier Tube
Notes: En cours de validation expérimentale, on cherche à le comparer à l’expérimental, ce qu’on a fait pour le PMT

## Slide 7: PMT model
Knoll, Glenn F. Radiation detection and measurement. John Wiley & Sons, 2010.
SiPM: Silicon Photo-Multiplier
PMT: Photo-Multiplier Tube
Notes: Différentes archis de PMT, un sur-représenté dans la littérature pour la discri n/g

## Slide 8: Input data
Setup:
252Cf et 137Cs
Plastic scintillator (EJ-276)
PMT H11284-MOD (1400 V)
CAEN DT5730 digitizer (14 bit ; 500 MS/s)
Offline optimization

EJ-276
PMT
Notes: H11284-MOD et EJ-276
Trigger en tension

## Slide 9: Scintillator considerations
Refractive index
Attenuation length
Light output
Emission spectrum
Roughness
Rise time
Relative intensities
De-excitation constants
Scintillator
(density, material, geometry and optical properties)
Reflector
Photodetector
Notes: Travaux de Camille Queruel, encadrée et aujourd’hui continués par Aly Elayeb

## Slide 10: Conclusion and prospects
The simulation models are operational,
  But they lack specificity and therefore validation.
  PMT modelling is on the way!
Simulated PSD calculations can be done on pulses,
  Need for lots of scintillator simulations to get a simulated FoM.
State-of-the-art scintillator simulation (Camille Queruel and Aly Elayeb work)
The significance of the parameters is the main goal and will be assessed.
Notes: Discussion future possible avec des fabricants pour des SiPM spécifiques à la discrimination (souveraineté)

## Slide 11: Thanks for your attention Any questions or comments?
CEA SACLAY
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
France
julien.portanguen@cea.fr

## Slide 12: Annexes
X

## Slide 13: Annexes :

## Slide 14: Annexes : rendement lumineux NaI(Tl)
Advatech NaI(Tl) : 55 pe/keV (keVee ?)
Luxium NaI(Tl) : 38 pe/KeVgamma
Bicron NaI(Tl) : 38 pe/KeVgamma
Berkeley Nucleonics NaI(Tl) : 38 pe/KeVgamma
Eljen Technology EJ-276D : 8600 pe/MeVee
PDE Onsemi série J entre 38 et 50% (respectivement pour OV = 2,5 et 6 V)

## Slide 15: Annexes : modes d’acquisition
Trois modes d’acquisition classiques de l’instrumentation nucléaire :
  Pulse mode : mesure l’énergie de chaque particule incidente (non adapté à un taux de comptage élevé)
  Current mode : moyenne de la charge générée sur un temps donné
  Mean Square Voltage mode (MSV) : lissage pour n’observer que les grandes fluctuations

## Slide 16: Annexes : tube photomultiplicateur
M. MICHEL - LCIM

## Slide 17: Modèle PMT

## Slide 18
Les SPAD ou Single-Photon Avalanche Diode :
Photodiode polarisée en sens inverse (en mode Geiger à environ 30 V)
Photodiode pour un SiPM :
  générateur de charge (source de courant),
  au comportement binaire, le déclenchement d’une avalanche empêche la diode de détecter une nouvelle arrivée
De 20 à 100 µm (mises en parallèle pour former un pixel de SiPM).
THEVENIN, Mathieu et MOLINE, Yoann. Analog and Digital Signal Processing for Nuclear Instrumentation. In : Plastic Scintillators. Springer, Cham, 2021. p. 309-383.
Annexes : SPAD en détails

## Slide 19: Annexes : SPAD en détails
Une photodiode : de 20 à 100 µm, sensible à un photon  Single-Photon Avalanche Diode
Chaque photodiode est polarisée en inverse (autour de 30 V)
Un photon vient créer une paire électron/trou, qui ne va pas se recombiner en raison de la tension appliquée mais entraîner une succession d’avalanches
Tension de polarisation Vbias = Vbr + ΔV
Soit la somme de la tension d’avalanche (breakdown) et d’une surtension supplémentaire, surtension qui va contrôler le gain
Plusieurs phénomènes diminuent le rendement (efficacité de détection photonique ou PDE) :
  le rendement quantique
  la probabilité d’avalanche
  le facteur de remplissage

## Slide 20: Annexes : SPAD en détails
Otte, A. Nepomuk. "SiPM's a very brief review.", 2016.
Hamamatsu
Hamamatsu

## Slide 21: Annexes : grandeurs caractéristiques
THEVENIN, Mathieu et MOLINE, Yoann. Analog and Digital Signal Processing for Nuclear Instrumentation. In : Plastic Scintillators. Springer, Cham, 2021. p. 309-383.

## Slide 22: Annexes : Facteur de mérite
Choix de Qtail et Qtot à partir de l’optimisation du facteur de mérite : (paramètres des modèles gaussiens)
A. HACHEM, LEMA
C. LYNDE, LCIM

## Slide 23: Annexes : modèle de simulation
W. HUSSON - LEMA

## Slide 24: Annexes : principe de parallélisation
HATEFI HESARI, Shahram, HAQUE, Mohammad Aminul, et MCFARLANE, Nicole. A comprehensive survey of readout strategies for SiPMs used in nuclear imaging systems. In : Photonics. MDPI, 2021. p. 266.

## Slide 25: Annexes : la logique Anger
SensL. Readout Methods for Arrays of SiPM. Application Note. 2014.
Idéalement : autant de voies indépendantes que de pixels.
Impossible en raison de la complexité et du prix
Une première solution :
La logique Anger (Caméra Anger, 1957)
et
Notes: Pour un aspect qualité du signal, meilleure solution : autant de voies de mesures que de pixels de façon indépendante.
Permet de détecter de multiples interactions simultanées, corriger les non-uniformités de chaque pixel, SNR est maximisé, résolution spatiale et empilement entre pixels n’entrent plus en jeu.
Solution donne les meilleures performances et disponible en COTS mais réalisable qu’avec de petites tailles de matrices : prix et complexité.
 Multiplexer les signaux.
Anger : au départ destiné aux PMT mais le principe est le même, utilisé pour la caméra gamma

## Slide 26: Annexes : multiplexage (1)
SensL. Readout Methods for Arrays of SiPM. Application Note. 2014.
DPC (Discretized Positioning Circuit)
Organisation en lignes et colonnes avec réseau de nœuds entourés de résistances :
et
Notes: Premier réseau de l’article : DPC
Plus le réseau est étendu, plus les performances sont dégradées mais peu de sorties.
Ici branchées en série

## Slide 27: Annexes : multiplexage (2)
SensL. Readout Methods for Arrays of SiPM. Application Note. 2014.
Row/Column Readout
Somme réalisée sur chaque ligne et chaque colonne et chaque diode est reliée aux deux.
Permet d’augmenter la précision.
Mais le niveau de bruit et la capacité parasite augmente avec la taille des lignes et colonnes.
Beaucoup d’éléments actifs à chaque extrémité.

## Slide 28: Annexes : multiplexage (3)
SensL. Readout Methods for Arrays of SiPM. Application Note. 2014.
SCD (Symmetric Charge Division) :
A nouveau la somme est réalisée sur chaque ligne et chaque colonne.
Cette fois, seulement quatre sorties !
Notes: Enfin une stratégie intermédiaire : division de charge
Permet d’obtenir un meilleur ratio pic/vallée

## Slide 29: Annexes : multiplexage (3)
 | Avantages | Inconvénients
DPC | Design simple Meilleures performances temporelles en hybride (C en parallèle de chaque R) | Délai du RC augmenté
Row-column sum | Meilleure élimination de la diaphonie | Plus grande quantité d’éléments actifs pour la lecture
Symmetric charge division | Réduction du circuit de lecture par rapport au « lignes-colonnes » | Compromis entre la complexité du circuit et le taux de comptage atteignable
Capacitive multiplexing | Plus rapide et meilleures performances pour la lecture temporelle que les circuits à résistances | Plus exigeant en conception
PARK, Haewook, YI, Minseok, et LEE, Jae Sung. Silicon photomultiplier signal readout and multiplexing techniques for positron emission tomography: a review. Biomedical Engineering Letters, 2022, vol. 12, no 3, p. 263-283.