## Slide 1
RS : M. Gerbaux - RT : C. Roumegou
Entretien annuel projet 2025
EAP S3 & DESIR – 09/10/2025

## Slide 2
Faisceaux
S3 et SPIRAL1
(30 keV)
Extraction
30 keV
Extraction
30 keV
Steerer + triplet quad
standard DESIR
Ion source
GPIB
PIPERADE
HRS
L3K
Configuration DESIR
Hall de montage LP2iB
GPIB-L3K / PIPERADE au CENBG

## Slide 3
Personnes concernées 2025
Groupe NEX | Services techniques | ETP
Pauline Ascher |  | 5%
Mathias Gerbaux (RS) |  | 15-20%
Simon Lechner |  | soutien ponctuel
 | Philippe Alfaurt - Instrumentation [vide, automatisme] | soutien ponctuel
 | Laurent Daudin - Instrumentation [préparation upgrade] | 15-20%
 | Benoît Lachacinski - Instrumentation [C/C DESIR] | soutien ponctuel
 | Gabriel Jevelot - BE [études mécaniques] | 5%
Groupe NEX | Services techniques | ETP
Pauline Ascher |  | 
Mathias Gerbaux (RS) |  | 15-20%
Simon Lechner |  | soutien ponctuel
 | Philippe Alfaurt - Instrumentation [vide, automatisme] | soutien ponctuel
 | Laurent Daudin - Instrumentation [préparation upgrade] | 15-20%
 | Benoît Lachacinski - Instrumentation [C/C DESIR] | soutien ponctuel
 | Gabriel Jevelot - BE [études mécaniques] | 
Corentin Roumégou [04/202404/2027] (RT) |  | 80%
G. Guignard [10/2024 10/2027] |  | 5%
 |  | 80%
Total permanent (très) faible 0,5 ETP (IR non-recruté en 2023-2024)
Permanents
Total RH (très) faible 1,3 ETP OK pour « maintien en vie » du GPIB mais insuffisant pour caractérisation
Précaires

## Slide 4
Responsabilité 100% LP2iB
Collaboration GANIL – préparation du déménagement, transfert de savoir (C. Berteloite)
Collaboration LPC Caen (J.F Cam) – discussions développement circuit RF, électrodes d’injection et extraction
Collaboration ISOLDE/ISCOOL – partage dessins techniques
Collaboration IJClab (L. Perrot, J. Michaud) – optique lignes de faisceaux
+ Échanges avec le projet DESIR (J-C. Thomas, F. Varenne, J.-F. Cam, C. Michel, …)
Structure nationale/internationale
Manque ressources GANIL pour tout ce qui est préalable à l’installation du GPIB !!!
(plateformes HT, lignes, sécurité, …)

## Slide 5
Publications
  M. Gerbaux et al., The General Purpose Ion Buncher: a radiofrequency quadrupole cooler-buncher for DESIR at SPIRAL2, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1046 (2023) 167631
Communications GPIB (parfois commune HRS et PIPERADE)
  À venir : exposé EMIS, octobre 2025 (C. Roumégou)
  Poster EJC 2025 (C. Roumégou et M. Gerbaux)
  Exposé workshop DETRAP, mai 2025 (M. Gerbaux)
  Exposé workshop DESIR, février 2024 (M. Gerbaux)
  Exposé workshop DESIR, février 2024 (L. Daudin)
  Exposé Colloque GANIL 2023 (M. Flayol)
  Poster ARIS, juin 2023 (M. Gerbaux)
  Exposé workshop Physics with SPIRAL2 Heavy Ion Beams, décembre 2022 (M. Gerbaux)
  Exposé GCM 2022 (A. Husson)
  Poster TCP 2022 (M. Hukkanen)
  Exposé Colloque GANIL 2021 (A. de Roubin)
  Séminaire CENBG 2021 (A. Husson)
  Exposé ISOL-France Meeting 2021 (A. Husson)
Thèses soutenues
Aucune (dernière thèse : M. Aouadi en 2017)
Publications, communications, thèses depuis 4 ans

## Slide 6
  Hors période d’inactivité forcée, faisceau de K et Rb délivré à PIPERADE tous les jours ouvrés en 2025
Faits marquants 2025
Manque de ressources humaines !
Raw signal
Amplified signal
  Étude des performances en « gros bunch » (ions)
  Études systématiques du mode « bunching » nouveaux commutateurs rapides livrés ce mois-ci
  Développement continu du contrôle-commande, EPICSisation complète, convergence vers standard DESIR
  Nouvel ampli RF (idem RFQ-1P)
  Test à vitesse de pompage réduit
  Pas mal de pépins (usure du matériel) : ampli, pompes, soufflet CF, source,…
  Installation d’un magnetof pour remplacer la MCP de l’analyseur d’énergie

## Slide 7
Planning indicatif
Manque de ressources humaines glissement d’une partie du planning
Mise à jour en cours…

## Slide 8
Fait / à faire
Extraction 30 keV | Continuous beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  |  | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity |  | 
 | 70 % < T < 93 % (with (nat)K) |  | .mm.mrad (to be repeated) |  | Not accessible |  |  | 
 | Bunched beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  | ToF dispersion | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity
 | X | 50% (with 108 /bunch) | Need ongoing developments on emittancemeter |  | X | X | < 10 µs (FWHM) | Need high attenuation
Extraction 30 keV | Continuous beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  |  | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity |  | 
 | 70 % < T < 93 % (with (nat)K) |  |  |  | Not accessible |  |  | 
 | Bunched beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  | ToF dispersion | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity
 | X | 50% (with 108 /bunch) | Need ongoing developments on emittancemeter |  | X | X | < 10 µs (FWHM) | Need high attenuation
Extraction 3 keV | Continuous beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  |  | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity |  | 
 | 70 % < T < 90 % (with (nat)K) |  | Need ongoing developments on emittancemeter (.mm.mrad) |  | Not accessible unless coupling with HRS |  |  | 
 | Bunched beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  | ToF dispersion | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity
 | Up to 100% | 50% (with 109 ions) | Need ongoing developments on emittancemeter |  | < 6 eV (currently limited by detector) | Need high attenuation | 140 ns - 1,5 µs (FWHM) | < 10 µs (FWHM)
Extraction 3 keV | Continuous beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  |  | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity |  | 
 | 70 % < T < 90 % (with (nat)K) |  |  |  | Not accessible unless coupling with HRS |  |  | 
 | Bunched beam |  |  |  |  |  |  | 
 | Transmission |  | Transverse emittance |  | Energy dispersion |  | ToF dispersion | 
 | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity | Low intensity | High intensity
 | Up to 100% |  | Need ongoing developments on emittancemeter |  | < 6 eV (currently limited by detector) | Need high attenuation | 140 ns - 1,5 µs (FWHM) | < 10 µs (FWHM)
High intensity: >108 ions/bunch
or >100 pA (CW)

## Slide 9
L’intégralité du budget vient du projet DESIR (GANIL)
Pas de budget IN2P3 ou autres
Une partie du budget est transféré directement au LP2iB :
Le reste des commandes (gros montants) est passé par le GANIL :
Budget
9 k€ en 2025 pour GPIB + PIPERADE
9+38 k€ en 2025 pour GPIB (commutateurs + ampli RF)

## Slide 10
Couplage avec HRS
Passage à des pompes refroidies à l’air (et non à l’eau)
Upgrade DESIR
  Plate-forme HT ( travail collaboratif BE GANIL - LPCC - LP2iB - iJCLab)
  Automatisme GPIB à mettre au nouveau standard
  Motorisation plus fiable pour le circuit résonnant RF
  optiques E/S + isolateurs
  châssis
  pompage
  purification He
  …
Évolutions / discussions en cours

## Slide 11
Le GPIB fonctionne bien en routine
Travail sur le mode « bunching » toujours en cours / arbitrage permanents à faire avec dvp PIPERADE
Le déménagement se rapproche, compliqué de tout faire d’ici là avec faibles RH
À moyen terme, soutien RH permanent indispensable au GANIL pour l’installation ET l’exploitation du GPIB (et de PIPERADE) à DESIR
Conclusions