## Slide 1
Le projet FRIENDS3
Vladimir Manea
IJCLab, Orsay, France
ANR-21-CE31-0001
Fast Radioactive Ion Extraction and Neutralization Device for S3

## Slide 2: Sommaire
Rappel: objectifs du projet
Organigramme et ressources humaines
Résultats 2025
Bilan et perspectives

## Slide 3: Objectifs du projet
Objectifs globaux du projet FRIENDS3:
  Réduire le temps d’extraction
  Améliorer l’efficacité de neutralisation
  Idéalement achever les deux en même temps
ANR-21-CE31-0001
…
G. Savard et al., NIM B 204, 582-586 (2003)
S. Schwarz et al., NIM B 204, 507-511 (2003)
J. B. Neumayr et al., Rev. Sci. Instrum. 77, 065109 (2006)
J. B. Neumayr et al., NIM B 244, 489–500 (2006)
C. Droese et al., NIM B 338, 126–138 (2014)
M. Ranjan et al., NIM B 770, 87-97 (2015)
…
Méthodes du projet FRIENDS3:
  Simulations détaillées (COMSOL + SIMION)
  Conception construction d’un démonstrateur
  Tests avec lasers au GANIL
  Conception d’une nouvelle cellule à gaz pour S3-LEB (TRL 6)
S. Raeder et al., NIM B 463, 272-276 (2020)
Reionisation par laser
Ionisation par laser
360 kEUR (ANR-JCJC)
Documents scientifique du projet ATRIUM-808874

## Slide 4: Organigramme

## Slide 5: Ressources humaines
+ Service réalisations mécaniques et montages IJCLab (pas d’accès NSIP pour voir contribution FTE)

## Slide 6: Résultats 2025: banc de test
Étude et réalisation mécanique du banc de test finalisée
Finalisation de l’assemblage février 2025 à IJCLab
RFQ courbé, mini-RFQ et tuyère de Laval: contribution in kind de KU Leuven (Kudryavtsev et al., NIMB 297, 2013)

## Slide 7: Résultats 2025: banc de test
Transmission globale 25%
Scan de masse fin
Étude et réalisation mécanique du banc de test finalisée
Finalisation de l’assemblage février 2025 à IJCLab
Tests avec une source d’ions alcalins
Transmission versus résolution
Efficacité relative 5%
133Cs+
85,87Rb+
Courant d’ions (100 pA)
Masse (uam)
Scan de masse grossier

## Slide 8: Résultats 2025: dernières actions
Finalisation de l’étude mécanique de la cellule gazeuse (Thierry Hourat)
Fabrication en externe, retard assez important (réception en août)
Malentendu dans un plan  « retouches » en interne en cours
Banc transporté et installé au GANIL en mai.
Construction d’un nouveau capotage laser en cours.
Projet de thèse Valentin Marchand

## Slide 9: Résultats 2025: missions, colloques, publications
Contributions aux colloques et écoles:
  Elodie Morin exposé au Topical Workshop VII Modern Aspects …, Bormio, Italy, 3 – 8 Février, 2025
  Elodie Morin exposé au workshop “ISOL-France”, IJCLab, Orsay, 3 – 4 Avril, 2025
  Valentin Marchand poster à l’école La Rabida, Espagne, 16-20 Juin, 2025
  Valentin Marchand poster à l’EuNPC, 21-26 Septembre, Caen, 2025
Thèses et articles:
  Wenling Dong: thèse soutenue 22 Novembre 2024
  Elodie Morin et al., manuscrit soumis NIM B, 2025
  Wenling Dong et al., manuscrit NIM B en préparation, 2025
Expériences Mainz et GSI:
  Tests de neutralisation à Mainz en Q4 2024 (2 semaine Elodie Morin et Vladimir Manea)
  5–6 semaines en Q1 2025 pour manipe JetRIS (Elodie Morin, Valentin Marchand et Vladimir Manea): financés par GSI (autres ressources) + ANR FRIENDS3
  3 kEUR AP pas encore utilisés (versés après fin missions)

## Slide 10: Bilan et perspectives
Budget ANR de 360 kEUR entièrement dépensé
Purificateur de gaz n’a pas pu être acheté dû au délai de livraison important (18 kEUR)
  Budget P2I demandé avec Serge Franchoo et reçu pour son achat (2026)
Rapport scientifique rendu
50% ETP FRIENDS3
Contributions hors ANR
+ jours collaboration IN2P3-GSI 10-64 « GISELE » pour collaborer avec JetRIS
Italique: estimation
utilisation <15%

## Slide 11: Bilan et perspectives
Moyen terme: demande d’aménagement de la salle H007 du Hall D (à côté de GISELE) comme salle permanente de R&D pour LRC et FRIENDS3
Budget estimé et demandé 130 kEUR (Stéphanie Cenard et Renan Leroy)
Valentin Marchand
Beaucoup de jalons doivent être franchis par le projet FRIENDS3 en 2026
  Spectroscopie laser dans le jet
  Test de la cellule électrique
  Tests méthodes de neutralisation
+ HdR

## Slide 12: Bilan et perspectives
Nous travaillons sur un nouveau projet ANR collaboratif pour l’appel 2026: MOWGLIS (Molecular spectroscopy for weak-interaction studies in a gas-jet laser ion source)
Coordinateur scientifique: Serge Franchoo, IJCLab
Objectif: effectuer la spectroscopie laser des molécules radioactives dans le jet supersonique de S3-LEB
  Utiliser l’installation FRIENDS3 pour les développements hors ligne
  Concevoir une implémentation sur S3-LEB post-commissionning
La spectroscopie laser des molécules radioactives est un domaine à fort gradient.
  Manipes pionnières à ISOLDE
Le jet supersonique est un milieux avantageux dû à sa température basse (≈10 K versus ≈1000 K à ISOLDE)
S3 produira des faisceaux intenses d’actinides dans la région d’intérêt.
AcF
2 sujets de thèses sur le sujet des molécules (Serge Franchoo):
  Afonso Vicente (bourse CNRS-UBC), 2025-2028
  Projet de thèse proposé dans le réseau doctoral LaISLa (responsable réseau Nathalie Lecesne)
M. Athanasakis-Kaklamanakis et al., arXiv:2507.05224v1 (2025)
Partenaires:
  IJCLab: WP management + WP production molécules
  GANIL: WP développements laser
  IPHC: WP amélioration séparation de masse
(FRIENDS3)

## Slide 13: Acknowledgements
Equipe FRIENDS3 @ IJCLab
Wenling Dong, Serge Franchoo, Thierry Hourat, David Lunney, Vladimir Manea, Valentin Marchand, Enrique Minaya-Ramirez, Elodie Morin, Samuel Roset
S3-LEB collaboration
JETRIS collaboration (HIM, JGU Mainz, GSI)
ANR-21-CE31-0001
+ stagiaires Elia Nseir, Ahmad Bark