CR reunion soft camera IR du 070606

Objet  :   Réunion soft Caméra IR 
du 07 Juin 2006

Ordre du jour : informations et échanges informels pour répartition du travail

|  | Participants |  | Absents |  | Distribution |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cédric Cerna |  |  |  | Les mêmes + |  |  |
|  | Alain Castera |  |  |  | Resa Ansari |  |  |
|  | Anne Ealet |  |  |  | Claude Girerd |  |  |
|  | Gérard Smadja |  |  |  |  |  |  |
|  | Frédéric Henry Couannier |  |  |  |  |  |  |
|  | Marie-Hélène Aumenier |  |  |  |  |  |  |
|  | François Wicek |  |  |  |  |  |  |

Date de mise à jour de la liste :

Document5

|  | - Actions. |
| --- | --- |
| Rappel de la réunion du précédente : Le but est de développer l’environnement logiciel online nécessaire à l’utilisation du détecteur infra-rouge (HIRG ou H2RG) - Dans le cadre des tests du détecteur en laboratoire - Dans le cadre du démonstrateur |  |
| La baseline est d’utiliser Labview pour l’infrastructure |  |
| Plusieurs modules ont été identifiés : - Contrôle Caméra -> le contrôle effectif est assuré par un contrôleur dédié. Le format de communication suivant la norme CORBA, il est proposé d’utiliser des scripts intermédiaires sur une machine Linux développés pour la mise au point du con,trôleur. - Lecture Caméra -> gérée par le contrôleur. Il faut définir les formats des fichiers d’échange. FITS est envisagé, header à définir pour permettre traitement complet des fichiers sans acceder à une base de donnée online. - Contrôle illumination -> pour la partie Labo uniquement. Gestion de LEDS (continu, impulsionnel sub-milliseconde - Lecture photodiodes -> en vue de la reconstruction de l’illumination du plan détecteur. Essentiellement Labo. - Interface démonstrateur - Synchronisation et interface -> peut-être deux modules différents (Labo et Démonstrateur) - Interface utilisateur Labo - Monitoring/analyse online -> plus éventuellement, analyse offline immédiate. |  |
| Retour sur certains modules Leds -> continu à haute résolution pour inter-calibration des photo-diodes, impulsionnel pour le détecteur (très bas flux moyen). Contrôle éventuel d’un multiplexeur Photodiodes -> électromètre [Keithley, GPIB], QVC + Gate + scope ou ADCs, … Températures -> lectures et consignes par un « TRMC2 » (Air Liquide) Contrôle détecteur , via code « Girerd » -> liste des commandes à faire, tensions fixées ou configurées par config générale, usage de modes prédéfinis pour les horloges. Découpage en « unités de développement » - Init, chargement des modules, surveillance cryogénie - Sélection des modes de lecture, configuration des modules - Sélection des modes de déclenchement, synchro, récupération des données - Format des fichiers, conversions - Monitoring, analyse en lignes - Analyse de base - Adaptabilité - Interface utilisateur Répartition des tâches - Investigation sur les modes de lecture des photodiodes - Monitoring, UI - Définition des informations à extraire des raw data - Définition des modes de fonctionnement du détecteur | AC FW FHC AE, GS |