## Slide 1
Monitoring: état et perspectives
Cette présentation fera le point sur le travail effectué au sein du groupe de travail, créé au sein de LCG-France et EGEE SA1-FR et qui a rejoint la structure de la NGI France Grilles. Le système de monitoring basé sur Nagios étant aujourd'hui opérationnel au niveau de la "région", la migration des tests de SAM vers Nagios et les évolutions à venir seront évoquées.
Christine Leroy c.leroy@cea.fr
Notes: 1

## Slide 2: Plan: Monitoring à tiroir
Monitoring Regional (Nagios + Dashboard)
Monitoring des sites
Monitoring des VOs LHC
Monitoring EGI/WLCG
Regional
VO
Projet
CE
GRIF
OK
GRIF
nagios

## Slide 3: Monitoring Regional: La nagios BOX (1/2)
Ca y est le monitoring des sites Français est assuré par une Nagios BOX au CC: https://ccnagboxli01.in2p3.fr/nagios/
Elles surveillent les services suivant:
    CE
    CREAM-CE
    Central-LFC
    Classic-SE
    FTS
    LB
    Local-LFC
    MON
    MyProxy
    SRM
    Site-BDII
    Top-BDII
    VO-box
    VOMS
    WMS
    Les administrateurs sont:
    Carlos Carranza @cppm
    Jacques Garnier @cc
    Nadia Lajili @cc
    Christine Leroy @irfu
    Emmanuel Medernach @lpc
  => Un seul contact: fr-regional-monitoring-admins-lATfrance-grilles.fr

## Slide 4: Monitoring Regional: La nagios BOX (2/2)
Caractéristiques:
  Installée/configurée via Yum/Yaim
  Machine redondée via une machine virtuelle (bascule manuel: en attente de licence Vmware pour une bascule automatique)
  Fichiers de configurations dans un repository SVN au CC
  Utilisation de proxy ops/Role=lcgadmin
  Utilisation du myproxy de GRIF, de WMS du CERN
  Publication des résultats via ActiveMQ
A poursuivre:
  Installer une deuxième nagios box sur un autre site (redondance + monitoring CC de l’extérieur): Octobre
  Mettre en place un broker pour les échanges entre Nagios BOX et Dashboard, et Nagios BOX et site de la NGI France: pas clair.

## Slide 5: Monitoring Regional: Le Dashboard (1/3) recuperation des résultats de nagios
La récupération des enregistrements se fait à travers ActiveMQ sur un topic – Notre web Service Lavoisier est un consommateur de ActiveMq (aucun accès direct au Nagios Boxes)
Un seul point d'accès à configurer
On filtre tous les enregistrements par :
  La criticité des tests ( liste officielle de tests à faire apparaitre)
  La provenance des notifications ( Nagios box @ cern , ou regional) .

## Slide 6: Monitoring Regional: Le Dashboard (2/3) intègre et croise les informations de différents services et outils
  Le but étant de détecter rapidement grâce à des vues synoptiques des problèmes sur les sites afin de créer et de suivre des tickets d’incidents directement à partir des interfaces du dashboard.

## Slide 8: Monitoring Regional: Le Dashboard (3/3) Perspectives
Caractéristiques:
  http://operations-portal.in2p3.fr
  Version centrale régionalisée
  Package en cours de distribution
A poursuivre:
  Envoyer des alarmes aux sites: mails, flux rss
  Intégrer d'autres VOs :
    Possibilité de créer des tickets à partir des tests VO spécifiques de SAM (pour le moment seule l'information est présente pas d'actions possibles)
    Intégration des Nagiops Boxes spécifiques pour les VOs
  Etendre le dashboard à d'autres sources d'informations intéressantes (étude en cours / Unicore ou Arc )
  Adapter l'outil aux besoins français

## Slide 9: Monitoring Regional: pour les sites
L’interface Nagios:
  peu convivial: on y accède seulement si on veut approfondir un problème détecter sur le dashboard
  Ouverte à dteam et atlas/fr pour le moment
  Possibilité de scheduler les tests pour son site
ActiveMQ:
  Possibilité de récupérer les résultats des sondes nagios via ActivMQ: Yaim ou rediger un mode d’emploi?
Dashboard:
  Interface convivial qui regroupe les résultats des différents outils liés aux opérations
GOC DB a régionaliser pour :
  les sites qui veulent être visibles au niveau français mais pas EGI
  la certification des sites

## Slide 10: Monitoring des sites:
La plupart des sites utilisent nagios
On essaye de partager les sondes dans un repository svn au CC: svn+ssh://user@svn.in2p3.fr/mon-grid-fr
(pour le moment seul GRIF est contributeur)
Les Nagios Box installées lors du dernier tutorial deviennent obsolètes: il faut un nagios de site de test pour valider la bonne collecte des résultats des sondes du Nagios Regional

## Slide 11: Perspectives pour les sites: Monitoring à tiroirs…et à placards
Regional
VO
Projet
CE
GRIF
OK
GRIF
GRIF
ACTIVEMQ
ACTIVEMQ
nagios

## Slide 12: Monitoring des VOs LHC
Les Vos doivent aussi passer à nagios pour abandoner SAM
-Alice: https://sam-alice.cern.ch/nagios/
-Atlas
-CMS
-LHCB
En attendant les liens interessants:
  Dashboard des Vos avec une vue site:
http://dashb-siteview.cern.ch/
  Les test SAM pour les VOs:
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LCG/SAMVOSpecificTests

## Slide 13: Monitoring EGI: Perspectives
Disponibilité /fiabilité des sites : toujours avec GRIDVIEW
(https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LCG/WLCGOSGNDGFProbes#Calculation_of_Availability_and)
MyEGEEPortal :Couche graphique associée à la Nagios Box: https://grid-monitoring.cern.ch/myegee/
Monitoring du système d’information GSTAT2
GRIDMAP: Visualizing the "State" of the Grid”. Ils utilisent encore les tests SAM, est-ce que cet outil va perdurer ?
Monitoring Réseau: deux outils sont migrés chez GARR (IT) + activité CNRS (UREC par IDG)
  DownCollector, Vision et historique des évènements réseaux
    Tests TCP de tous les nœuds Grille déclarés dans la GOCDB
    Présentation des résultats au travers d’une interface web et intégration dans Nagios
perfSONAR lite,
    Permet de lancer des tests à la demande : bande passante, ping, filtrage etc.
    Permet de constater, ou non, des problèmes locaux

## Slide 14: Conclusion
Démarrage de EGI: On manque d’information
    Mais dans EGI-Inspire, leader of task TJRA1.5 (Integrated Operations Portal) : Cyril L’Orphelin
  Monitoring des sites (Nagios)
    Il faudrait organiser un tutorial sur les sondes régionales et ActiveMQ
    Partager plus
  Monitoring Regional(Nagios)
    Bascule automatique
    2eme Nagios BOX

## Slide 15: Liens
Point de départ, le Wiki France Grille:
https://francegrid.in2p3.fr/index.php?title=Monitoring