## Slide 1
AG GDR Mi2B
Projet IRTCell
Vers la combinaison FLASH et SFRT autour des faisceaux d'ARRONAX
Alexandre Subercaze • 30/06/2026

## Slide 2
CONTEXTE
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
Nouvelles approches thérapeutiques en radiothérapie
Toxicité au tissu sain limitant en RT pour :
Tumeur radiorésistante
Lésions proches de tissus radiosensibles
…
1
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 3
CONTEXTE
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
Nouvelles approches thérapeutiques en radiothérapie
Toxicité au tissu sain limitant en RT pour :
Tumeur radiorésistante
Lésions proches de tissus radiosensibles
…
Exploration de nouvelles approches pour élargir la fenêtre thérapeutique
1
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 4
CONTEXTE
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
FLASH-radiothérapie
↑
Immunité antitumorale
↓
Toxicité vasculaire
+
Dépendance à l’oxygène
Nouvelles approches thérapeutiques en radiothérapie
> 40 Gy / s
Dose totale délivrée en moins de 200 ms
Toxicité au tissu sain limitant en RT pour :
Tumeur radiorésistante
Lésions proches de tissus radiosensibles
…
Exploration de nouvelles approches pour élargir la fenêtre thérapeutique
1
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 5
CONTEXTE
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
FLASH-radiothérapie
↑
Immunité antitumorale
↓
Toxicité vasculaire
+
Dépendance à l’oxygène
Nouvelles approches thérapeutiques en radiothérapie
> 40 Gy / s
Dose totale délivrée en moins de 200 ms
PVDR
= Dose (pic) / Dose (vallée)
↑
Immunité antitumorale
↓
Toxicité vasculaire
+
Effets “bystander”
SFRT : spatialement fractionnée
Adapté de : Schneider et al, Combining FLASH and spatially fractionated radiation therapy : The best of both worlds, Radiotherapy and Oncology
Toxicité au tissu sain limitant en RT pour :
Tumeur radiorésistante
Lésions proches de tissus radiosensibles
…
1
Exploration de nouvelles approches pour élargir la fenêtre thérapeutique
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 6
CONTEXTE
Poirier F et al. 2019
2025- 2028 IRTCell
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
CONV : ~ 0.1 Gy/s
UHDR : Jusqu’à plusieurs centaines de kGy/s
Taille de champs : ~qques mm à qques cm
2
Dosimétrie FLASH à ARRONAX
Effet FLASH dans des modèles biologiques
Etude des effets biologiques et chimiques FLASH
Modélisation de l’effet FLASH chimique
2019 Pulseur ARRONAX
Expérience FLASH
2020- 2024 FLASHMOD
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 7
CONTEXTE
Poirier F et al. 2019
2025- 2028 IRTCell
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
2
Dosimétrie UHDR à ARRONAX
Effet FLASH dans des modèles biologiques (cellule, ZFE, souris)
Etudes chimiques FLASH (ROS dans l’eau en fonction du débit de dose)
Modélisation de l’effet FLASH chimique (Geant-4 DNA)
2019 Pulseur ARRONAX
Expérience FLASH
2020- 2024 FLASHMOD
CONV : ~ 0.1 Gy/s
UHDR : Jusqu’à plusieurs centaines de kGy/s
Taille de champs : ~qques mm à qques cm
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 8
CONTEXTE
Poirier F et al. 2019
2025- 2028 IRTCell
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Collimateur SFRT protons
2
Dosimétrie UHDR à ARRONAX
Effet FLASH dans des modèles biologiques (cellule, ZFE, souris)
Etudes chimiques FLASH (ROS dans l’eau en fonction du débit de dose)
Modélisation de l’effet FLASH chimique (Geant-4 DNA)
2019 Pulseur ARRONAX
Expérience FLASH
2020- 2024 FLASHMOD
CONV : ~ 0.1 Gy/s
UHDR : Jusqu’à plusieurs centaines de kGy/s
Taille de champs : ~qques mm à qques cm
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 9
Caractériser l’impact de FLASH/SFRT sur T-cell
Liens tumeurs/T-Cell après irradiation FLASH/SFRT
Modèles mathématiques avec données biologiques pour optimiser FLASH/SFRT
Objectifs du projet
IRTCell : T-cell responses to FLASH and spatially fractioned radiotherapy
3
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 10
Caractériser l’impact de FLASH/SFRT sur T-cell
Liens tumeurs/T-Cell après irradiation FLASH/SFRT
Modèles mathématiques avec données biologiques pour optimiser FLASH/SFRT
Objectifs du projet
IRTCell : T-cell responses to FLASH and spatially fractioned radiotherapy
4 Work Packages (WP)
3
WP 1: Live cell imaging systems coupled to X-ray and proton sources
WP2: T-cell and cancer cell outcomes in (FLASH) SFRT models
WP3: Optimization of SFRT with mathematical models
WP4: Immunological phenotypes following (FLASH) SFRT in a mouse melanoma model
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 11
Caractériser l’impact de FLASH/SFRT sur T-cell
Liens tumeurs/T-Cell après irradiation FLASH/SFRT
Modèles mathématiques avec données biologiques pour optimiser FLASH/SFRT
Objectifs du projet
IRTCell : T-cell responses to FLASH and spatially fractioned radiotherapy
4 Work Packages (WP)
3
WP 1: Live cell imaging systems coupled to X-ray and proton sources
WP2: T-cell and cancer cell outcomes in (FLASH) SFRT models
WP3: Optimization of SFRT with mathematical models
WP4: Immunological phenotypes following (FLASH) SFRT in a mouse melanoma model
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 12
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Objectif : Mettre en place des plateformes permettant l’imagerie en temps réel en SFRT RX et protons
MiniX (50kV, amptek)
Imagerie cellulaire dynamique par microscopie fluorescente
RX SFRT à InGenO lab
4
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 13
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Objectif : Mettre en place des plateformes permettant l’imagerie en temps réel en SFRT RX et protons
MiniX (50kV, amptek)
Imagerie cellulaire dynamique par microscopie fluorescente
RX SFRT à InGenO lab
4
SFRT à ARRONAX
Ligne de faisceau verticale
Collimateur SFRT
Pas de diffuseur
Microscope à fluorescence
avec arrêt de faisceau motorisé
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 14
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Objectif : Mettre en place des plateformes permettant l’imagerie en temps réel en SFRT RX et protons
MiniX (50kV, amptek)
Imagerie cellulaire dynamique par microscopie fluorescente
RX SFRT à InGenO lab
4
SFRT à ARRONAX
mCh-53BP1ct: Cassure double brin
Expérience préliminaire imagerie (sans SFRT)
Non Irradiés
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 15
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Objectif : Mettre en place des plateformes permettant l’imagerie en temps réel en SFRT RX et protons
MiniX (50kV, amptek)
Imagerie cellulaire dynamique par microscopie fluorescente
RX SFRT à InGenO lab
4
SFRT à ARRONAX
mCh-53BP1ct: Cassure double brin
Expérience préliminaire imagerie (sans SFRT)
Irradiation Flash
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 16
CONTEXTE
IRTCELL : WP1
Objectif : Mettre en place des plateformes permettant l’imagerie en temps réel en SFRT RX et protons
MiniX (50kV, amptek)
Imagerie cellulaire dynamique par microscopie fluorescente
RX SFRT à InGenO lab
4
SFRT à ARRONAX
Ligne de faisceau verticale
Collimateur SFRT
Pas de diffuseur
Microscope à fluorescence
avec arrêt de faisceau motorisé
Nécessite : Design collimateur SFRT
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 17
CONTEXTE
IRTCELL
Avoir les clés pour optimiser le set-up SFRT selon les objectifs choisis
5
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 18
CONTEXTE
IRTCELL
por
Simulation Monte-Carlo GATEv10 & PHITS
SFRT Collimateur
Protons 67,5 ± 0,35 MeV
Voxel (PVDR): 100 µm x 100 µm x 1 mm (mini-grid)
50 µm x 50 µm x 1 mm (Planar minibeam)
Distance ~ expérience avec microscope ~70cm
Avoir les clés pour optimiser le set-up SFRT selon les objectifs choisis
5
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 19
CONTEXTE
IRTCELL
Meme patter
por
Simulation Monte-Carlo GATEv10 & PHITS
23 %IR
50 %
IR
SFRT Collimateur
Pattern et diamètre
MiniX
Protons 67,5 ± 0,35 MeV
Voxel (PVDR): 100 µm x 100 µm x 1 mm (mini-grid)
50 µm x 50 µm x 1 mm (Planar minibeam)
Distance ~ expérience avec microscope ~70cm
Avoir les clés pour optimiser le set-up SFRT selon les objectifs choisis
5
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 20
CONTEXTE
IRTCELL
Meme patter
por
Simulation Monte-Carlo GATEv10 & PHITS
23 %IR
50 %
IR
SFRT Collimateur
Pattern et diamètre
MiniX
Meme patter
Analyse de sensibilité One At a Time (OAT)
  Matériaux
  Distance Collimateur- Phantom
  Epaisseur du collimateur
Protons 67,5 ± 0,35 MeV
Voxel (PVDR): 100 µm x 100 µm x 1 mm (mini-grid)
50 µm x 50 µm x 1 mm (Planar minibeam)
Distance ~ expérience avec microscope ~70cm
Avoir les clés pour optimiser le set-up SFRT selon les objectifs choisis
5
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 21
CONTEXTE
IRTCELL
Meme patter
por
Simulation Monte-Carlo GATEv10 & PHITS
23 %IR
50 %
IR
SFRT Collimateur
Pattern et diamètre
MiniX
Meme patter
Analyse de sensibilité One At a Time (OAT)
  Matériaux
  Distance Collimateur- Phantom
  Epaisseur du collimateur
Protons 67,5 ± 0,35 MeV
Voxel (PVDR): 100 µm x 100 µm x 1 mm (mini-grid)
50 µm x 50 µm x 1 mm (Planar minibeam)
PVDR
Neutron
Distance ~ expérience avec microscope ~70cm
Avoir les clés pour optimiser le set-up SFRT selon les objectifs choisis
5
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 22
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
6
Résultats analyse de sensibilité
état de l’art PVDR : 100 MeV protons
Extrait de : Consuelo et Al, Optimization of the mechanical collimation for minibeam generation in protonminibeam radiation therapy, Medical Physics 2017
PCD= Phantom to collimator distance
PCD = 7 cm
PCD = 7 cm
  Matériaux : Tungsten le plus performant
  Distance Collimateur- Phantom : PCD PVDR
  Epaisseur du collimateur : Epaisseur PVDR
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 23
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
7
Résultats analyse de sensibilité
Impact du choix du matériau
~65 ± 3
~25
Paramètres
Epaisseur collimateur
1 cm
Distance collimateur-eau
1 cm
Tungsten
Laiton
Résultats PVDR
~25 ± 1
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 24
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
Impact de l’épaisseur du collimateur
8
Distance collimateur-eau : 1 cm
Incertitudes statistiques < 3%
Résultats analyse de sensibilité
0.5
1
4
1.5
2
2.5
3
3.5
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 25
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
8
Résultats analyse de sensibilité
PVDR =
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 26
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
Résumé résultats analyse de sensibilité
9
Paramètre
PVDR
Dose neutrons
Matériaux
Tungsten > Laiton
Moins de dose pour Tungsten
Epaisseur collimateur
Augmentation du PVDR jusqu'à saturation
Diminue avec l'augmentation de l'épaisseur
Distance collimateur-eau
Maximal à faible distance
Diminue avec l'augmentation de la distance
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 27
10
Combinaison SFRT et FLASH à ARRONAX ?
Collimateur
Hypothèses
Débit
5000 Gy/s
Transmission
~30 %
PVDR
30
Débit SFRT
Débit Pic
1500 Gy/s
✓ FLASH Pic et vallée
Débit Vallée
50 Gy/s
0.3 mm
0.6 mm
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 28
por
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
Validation expérimentale
PVDR
Objectif : Comparer le cas « idéal » (simulation) et le PVDR obtenu réellement Méthode : Comparaison avec PVDR sur films radiochromiques
Réalisation : En attente de l’usinage
11
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 29
por
por
Validation expérimentale
NEUTRON
PVDR
Objectif : Comparer le cas « idéal » (simulation) et le PVDR obtenu réellement Méthode : Comparaison avec PVDR sur films radiochromiques
Réalisation : En attente de l’usinage
Objectif : Valider les modélisations PHITS et GATE Méthode : Activation neutronique  Comparaison des taux de réactions
Réalisation : Données en cours d’analyse
11
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 30
Conclusion et Perspectives
PROJET IRTCell : Etudier effet FLASH et SFRT (séparément et ensemble) sur T-Cell
13
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 31
Conclusion et Perspectives
WP1 : Développer les plateformes SFRT RX et protons
PROJET IRTCell : Etudier effet FLASH et SFRT (séparément et ensemble) sur T-Cell
13
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 32
Conclusion et Perspectives
WP1 : Développer les plateformes SFRT RX et protons
PROJET IRTCell : Etudier effet FLASH et SFRT (séparément et ensemble) sur T-Cell
Collimateur SFRT Protons
Etude des caractéristiques du collimateur influant sur le paramètre clé : PVDR
Neutron
13
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 33
Conclusion et Perspectives
WP1 : Développer les plateformes SFRT RX et protons
PROJET IRTCell : Etudier effet FLASH et SFRT (séparément et ensemble) sur T-Cell
Collimateur SFRT Protons
Etude des caractéristiques du collimateur influant sur le paramètre clé : PVDR
Perspective : Comparaison exp/simu dès la reception du collimateur
Neutron
13
Expériences SFRT + FLASH à ARRONAX
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 34
Conclusion et Perspectives
WP1 : Développer les plateformes SFRT RX et protons
PROJET IRTCell : Etudier effet FLASH et SFRT (séparément et ensemble) sur T-Cell
Collimateur SFRT Protons
Etude des caractéristiques du collimateur influant sur le paramètre clé : PVDR
Perspective : Comparaison exp/simu dès la reception du collimateur
Neutron
Validation simulation Monte-Carlo du spectre neutronique
13
Expériences SFRT + FLASH à ARRONAX
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 35
Conclusion et Perspectives
WP1 : Développer les plateformes SFRT RX et protons
PROJET IRTCell : Etudier effet FLASH et SFRT (séparément et ensemble) sur T-Cell
Collimateur SFRT Protons
Etude des caractéristiques du collimateur influant sur le paramètre clé : PVDR
Perspective : Comparaison exp/simu dès la reception du collimateur
Neutron
Validation simulation Monte-Carlo du spectre neutronique
Perspective : Comparaison exp/simu en cours + collaboration avec ASNR
13
Détermination dose, activation
Valorisation neutron à ARRONAX
Expériences SFRT + FLASH à ARRONAX
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte

## Slide 36
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
IRTCell
IRTCell WP1
Conclusion
Contexte
MERCI DE VOTRE ATTENTION
ÉQUIPE IRTCELL
Sophie Chiavassa
Vincent Potiron
Pierre Vidi
Gregory Delpon
Charbel Koumeir
Alexandre Subercaze
Romain Pinon
Arnaud Quentel
REMERCIEMENTS
Institut de Cancérologie de l'Ouest
AAP PCSI INSERM
Pays de la Loire
GIP ARRONAX

## Slide 37
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
por
Impact de l’épaisseur du collimateur Distance collimateur- phantom = 1 cm

## Slide 38
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
por
Impact de l’épaisseur du collimateur Distance collimateur- phantom = 1 cm

## Slide 39
por
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
Impact de la distance collimateur-phantom

## Slide 40
CONTEXTE
IRTCELL
IRTCELL
por
Impact de la distance collimateur-phantom
PVDR =