## Slide 1: Un MR-ToF-MS pour DESIR
Laetitia Canete

## Slide 2: Sommaire
Principe de fonctionnement
Intérêt d’un MR-ToF pour DESIR
Lettre d’Intention (LOI)
Etats d’avancement du projet

## Slide 3: Principe d’un MR-ToF-MS
Le temps de vol des ions dans un champs électrique
est proportionnel à leur masse:
: à énergie fixée, les ions légers arrivent les premiers
Le pouvoir de résolution dépend du temps de vol:
L’utilisation de miroirs électrostatiques permet d’allonger le trajet en gardant un dispositif compact.
P.Chauveau et al., Nucl. Instrum. Methods Phys .Res. B 376(2016)211–215

## Slide 4: Purification et mesure de masse à DESIR
HRS
MR-ToF
PIPERADE
Résolution
Pre-séparation
R=M/ΔM
Cycle
Purification isobarique, mesure de masse
R=M/ΔM
Cycle
Séparateur magnétique à haute résolution
Double pièges de Penning
Spectromètre à temps de vol
R=M/ΔM
Cycle
R=M/ΔM
Rapidité
Accumulation/stockage, purification, mesure de masse
1er piège
2eme piège

## Slide 5
Intérêt d’un MR-ToF à DESIR
Double intérêts:
Séparation rapide des contaminants isobarique
Mesure de masses de noyaux à faible temps de vie
Le MR-ToF-MS est actuellement le type de spectromètre de masse le plus rapide capable d'atteindre un pouvoir de résolution supérieur à 10⁵
P.Chauveau et al., Nucl. Instrum. Methods Phys .Res. B 376(2016)211–215
Les MR-ToF-MS dans le monde

## Slide 6
DESIR
PIPERADE
MR-ToF
GPIB
BRIoCHe
MLLTRAP
LASAGN
Decay station
Id. Station
(NA)2STAR
TORTILA/HINA
LRC
CoeCO

## Slide 7
Lettre d’Intention (LOI)
En astrophysique nucléaire:
Propriétés des X-ray bursts, processus rp…
En structure nucléaire:
IMME, évolution des fermetures de couche, états isomères, intéraction pn…
Parmi les LOI soumis en Mars dernier, 11 concernaient des mesures de masse.
Exemple de LOI qui bénéficieraient de la mise en place du MR-ToF :
LOI 002 P. Ascher et al.
Penning-trap mass measurements of 45-47Cl, 22-24O and 23-26F
  Precision measurement of superallowed 0+ -> 0+ beta decay observables in 70Br and 74Rb
LOI 020
B. Rebeiro et al.
  Penning-trap measurement of the mass of 32Ar
LOI 023
M. Gerbaux et al.
  High-Precision Mass Measurements near the N = 50 shell closure
LOI 045
L. Canete et al.

## Slide 8
Développement d’un MR-ToF pour DESIR
Objectifs atteints avec PILGRIM :
Mesures de masse avec une précision supérieure à 100 keV
Séparation d’isobares avec un pouvoir de résolution en masse de 1,4 × 10⁵
Basé sur PILGRIM ("Piège à Ions Linéaire du GANIL pour la Résolution des Isobares et la Mesure de masse") développé au LPC Caen et récemment installé sur la ligne S3-LEB.
Améliorations prévus/à l’étude pour le MR-ToF de DESIR:
Installation d’un déflecteur
Mini-RFQ
Intégration/Couplage avec PIPERADE
Plateforme haute tension
Isolation des alimentations électriques
Augmentation du diamètre des électrodes

## Slide 9
Développement d’un MR-ToF pour DESIR: Jalons

## Slide 10
Conclusion
DESIR a besoin d'un MR-ToF-MS pour séparer les contaminants isobariques et mesurer les masses de noyaux de très courte durée de vie.
Ce MR-ToF sera une version améliorée du MR-ToF PILGRIM, actuellement en cours de mise en service à S3-LEB.
La conception, l'assemblage et la mise en service de ce nouveau MR-ToF font partie du projet de thèse de Killian Ronxin, accompagné de Maroua Benhatchi (post-doc) et en collaboration avec l'équipe technique du LPC Caen.
Le MR-ToF est un équipement indispensable au succès du programme scientifique de DESIR.

## Slide 11
GANIL: Laetitia Canete, Killian Ronxin (à partir d’Octobre 2026), Maroua Benhatchi (à partir de Décembre 2026 ), Y. Balasmeh, C. Berteloite, P. Chauveau, P. Delahaye, N. Lecesne, A. Lopez, V. Manea, S. Pineda, B. M. Retailleau, J.-C. Thomas, V. Virtanen, l’équipe S3–LEB et la collaboration DESIR
LP2iB: P. Ascher, B. Blank, et la collaboration DESIR
LPC Caen: J. F. Cam, X. Fléchard, Y. Merrer, A. de Roubin, C. Vandamme, et les services techniques
Université de Greifswald: P. Fischer, M. Rosenbusch, L. Schweikhard, R. Wolf
TU Darmstadt: M. Schlaich et F. Wienholtz