## Slide 1: Infrastructure haute disponibilité pour services informatiques JI2014
ASR du LAPP/LAPTH

## Slide 2: Ou : comment on a repensé nos infrastructures pour augmenter la disponibilité des services informatiques du laboratoire JI2014
ASR du LAPP/LAPTH

## Slide 3: Plan
Le pourquoi
  Les approches
Le comment
  Infrastructure de base
  Infrastructure réseau
  Infrastructure logicielle
  Organisation
Le quand
  Etat des lieux
Conclusion

## Slide 4: Pourquoi
Volonté de fournir des services informatiques avec un niveau de redondance/disponibilité « important ».
  Services aux utilisateurs (wiki, web, AD, Git, Messagerie, BDD…)
  Services aux expériences (portail, machines de développement, maquette, BDD…)
  Services pour le Service Info (DNS, DHCP, BDD, gestionnaire de parc, syslog, …)
Volonté d’avoir une approche globale.
  En abordant le problème à la fois par le coté infrastructure matérielle, logiciel, organisation,..

## Slide 5: Pourquoi
Au niveau des utilisateurs/des expériences cela permet
  D’assurer un certain niveau de service
Au niveau du service informatique
  Idem
  Permet également d’effectuer des migrations/évolutions/validations de façon transparentes et plus sures.
Une opportunité
  Mise à disposition d’une seconde salle informatique.

## Slide 6: Les approches
S’appuyer sur une infrastructure « répartie »
  Energie, connectivité réseau,….
S’appuyer sur la virtualisation et notamment sur la redistribution des machines virtuelles sur l’infrastructure.
  Hyperviseur
  Système de fichier distribué
S’appuyer sur des services distribuables
  Répartition de charge native, round robin,….
Repenser procédures et organisation dans ce nouveau contexte.
Croiser les doigts

## Slide 7: Infrastructure de base
Une salle dans les locaux historiques du LAPP
  70 m2, extinction incendie par gaz, onduleurs 2*40 kVA
  Deux climatisations (2*40kW) en détente directe (pas d’eau glacé)
Une dans les locaux de l’Université affectés au LAPP
  170 m2, extinction par gaz, onduleurs de 2*250 kVA
  Un groupe froid (240 kW) + 2 échangeurs eau-air dans la salle.
  Distribution d’eau glacée dans la salle et ajout d’un second groupe froid sont possibles.
De multiples fibres ( monomode et multimode) entre les deux salles
Les deux salles sont gérées par le LAPP

## Slide 8: Infrastructure réseau
Repenser et faire évoluer notre infrastructure réseau.
Créer des entités (baies) ayant des niveaux de redondance réseaux différents
  Baies redondées : Chaque équipement de cette baie sera attaché sur 2 «chemins» réseau jusqu’au cœur de réseau.
    Hébergera principalement des services que l’on ne peut pas redonder par des mécanisme logiciel : Exemple le filer
  Baies non redondées : Un seul chemin vers le cœur de réseau sera disponible
    Typiquement on retrouvera dans ces baies les services qui peuvent être redondés par des mécanismes logiciels.

## Slide 9: Infrastructure réseau
S’appuyer sur un cœur de réseau distribué sur deux salles.
  Des technologies existent : VSS (Cisco), IRF (H3C)
    Empilement de matériels par fibres (entre salles)
    Admin simplifiée (config, ACL…), coupure ~200ms.
    Utilisation de tous les liens en permanence.
    Existent désormais sur matériel milieu de gamme suffisant pour le labo (ex : 4500X, 6880…)

## Slide 10: INFRASTRUCTURE INITIALE ( mono salle)
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie stackée
Internet
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc non critiques
(n x 1G)
3750G/E empilés
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Baie non redondée
2920
on critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
4900M
Baie obsolète
Cat 4006
Interco 7 SR
Serveurs critiques
Bâtiment
LAPP

## Slide 11: INFRASTRUCTURE ( deux salles)
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie stackée
Internet
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
3750G/E empilés
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Bâtiment
LAPP
Bâtiment
Mécatronique
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
4900M
Baie obsolète
Cat 4006
Interco 7 SR
Serveurs critiques

## Slide 12: INFRASTRUCTURE (deux salles)
Baie redondée
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie stackée
Internet
HP 2920 empilés
Migration
srv critiques
non redondés
(2n x 1Gb/s)
NAS, VM critiques...
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
3750G/E empilés
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Bâtiment
LAPP
Bâtiment
Mécatronique
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
4900M
Baie obsolète
Cat 4006
Interco 7 SR

## Slide 13: INFRASTRUCTURE (deux salles)
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie stackée
Baie redondée
Internet
HP 2920 empilés
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
NAS, VM critiques…
+ SR
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
3750G/E empilés
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Bâtiment
LAPP
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
4900M
Bâtiment
Mécatronique

## Slide 14: INFRASTRUCTURE (deux salles)
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie non redondée
Baie stackée
Baie redondée
Internet
HP 2920 empilés
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
HP 2920 empilés
HP 2920
AD2, dns2, www2...
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
4900M
NAS, VM critiques…
+ SR

## Slide 15: INFRASTRUCTURE (Changement cœur de réseau)
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie non redondée
Baie stackée
Baie redondée
Internet
HP 2920 empilés
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
HP 2920 empilés
HP 2920
AD2, dns2, www2...
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
4500X
NAS, VM critiques…
+ SR

## Slide 16: INFRASTRUCTURE (Changement cœur de réseau)
Cisco 4500X VSS
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie non redondée
Baie stackée
Baie redondée
Internet
HP 2920 empilés
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
HP 2920 empilés
HP 2920
AD2, dns2, www2...
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
1Gb/s
10Gb/s
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
NAS, VM critiques…
+ SR

## Slide 17: INFRASTRUCTURE
Cisco 4500X VSS
Répartiteur 1
Répartiteur 2
Baie non redondée
Baie stackée
Baie redondée
Internet
HP 2920 empilés
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
Baie redondée
Cœur de grille
(n x 10Gb/s)
EN x650 empilés
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
HP 2920 empilés
HP 2920
AD2, dns2, www2...
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur n
HP 2620
bureaux / labos
(100Mb/s)
Répartiteur 2
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Répartiteur 1
HP 2910
bureaux / labos
(1Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs calculs
(n x 10Gb/s)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10G)
Baie non redondée
Serveurs disques
(n x 10Gb/s)
10Gb/s
10Gb/s
Baie non redondée
2920
svc redondés
ou non critiques
(n x 1G)
Baie non redondée
HP 2910
svc redondés
ou non critiques
(n x 1Gb/s)
AD1, dns1, gasper
svc importants
non redondés
(2n x 1Gb/s)
NAS, VM critiques…
+ SR

## Slide 18: Infrastructure logicielle
Si possible utiliser les mécanismes de redondance intrinsèques des services ou bien de type heartbeat.
Autant que possible virtualiser les services.
S’appuyer sur un système de fichier partagé entre les deux salles.
  Ceph
S’appuyer sur une solution de virtualisation « simple » mais suffisante
  Proxmox
  En répartissant les hyperviseurs dans les deux salles
Voir les présentations des jours suivants sur CEPH/proxmox

## Slide 19: Organisation
Une nouvelle infrastructure implique de réécrire/ repenser les procédures
  Intervention sur le matériel
  Migration de version
  Intervention hardware
  ….
Imaginer de nouvelles procédures
  Arrêt d’une salle
  Migration de service
  Penser les évolutions différemment
Penser la mise en place de nouveaux services ou évolutions dans cette nouvelle infrastructure.

## Slide 20: Etat des lieux
Au niveau infrastructure réseau il ne nous reste plus qu’a changer le cœur de réseau
  En deux étapes ou une ?
Au niveau logicielle, de nombreux services se trouvent hébergés sur la plateforme virtualisé (proxmox/ceph)
  Des AD, serveurs d’impression, serveur web, des machines du cluster interactif du labo, DNS, le owncloud, des services liés à des expériences,…..
On doit encore éprouver l’organisation et surtout les différentes procédures correspondants à cette nouvelle infrastructure.

## Slide 21: Conclusion
Approche globale du support général du laboratoire, impliquant toutes les composantes (le réseau, la supervision de l’infrastructure, le monde windows, le monde linux,…).
Apporte un plus vis-à-vis des utilisateurs mais aussi des capacités d’actions pour le services (mise à jours, évolution, validation,…)
Toute évolution tout nouveau service doit être pensé dans cette nouvelle infrastructure
  Quel est la criticité du service ? Comment le rendre redondant ?,…..

## Slide 22: Question